Документация по запросу предложений

на право заключения договора на

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЯ ВОС И КОС

Для нужд ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

г. Волгореченск,

2014г.

Содержание

1.	Общие положения	4

1.1.	Общие сведения о процедуре запроса предложений	4

1.2. Правовой статус процедур и документов	4

1.3.	Обжалование	5

1.4. Прочие положения	5

2.	Техническое задание	6

3.	Проект Договора	21

4.	Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений	43

4.1.	Общий порядок проведения запроса предложений	43

4.2.	Публикация Уведомления о проведении запроса предложений	43

4.3.	Предоставление Документации по запросу предложений Участникам.	43

4.4.	Подготовка Предложений	43

4.5.	Подача Предложений и их прием	47

4.6.	Оценка Предложений и проведение переговоров	47

4.7.	Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя	49

4.8.	Подписание Договора	49

4.9.	Уведомление Участников о результатах запроса предложений	49

5.Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	50

5.1.  Письмо о подаче оферты (форма 1)	50

5.2. Техническое предложение на оказание услуг (форма 2)	52

5.3.  График оказания услуг (форма 3)	55

5.4.	Смета расходов (форма 4)	57

5.5.График оплаты оказания услуг (форма 5)	58

5.6. Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6)	60

5.7. Анкета Участника (форма 7)	62

5.8.	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8)	64

5.9.Справка о материально-технических ресурсах (форма 9)	66

5.10.Справка о кадровых ресурсах (форма 10)	67

5.11.Справка о финансовых результатах (форма 11)	70

5.12.	Форма Информационного письма о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений (форма 12)	72

# Общие положения

## Общие сведения о процедуре запроса предложений

    - Заказчик ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС», 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4, Уведомлением о проведении запроса предложений, опубликованным на сайте  www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «РСП ТПК КГРЭС» www.tpk-kgres.ru от 10.02.2014 г., пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Участник) к участию в процедуре открытого конкурентного запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключение Договора «Сервисное обслуживание оборудования ВОС и КОС» (номер строки 128) для нужд ОАО «РСП ТПК КГРЭС», в соответствии с годовой комплексной программой закупок ОАО «РСП ТПК КГРЭС» на 2014 год.

Максимальная цена лота – 1 208 850 руб. без НДС.

1.1.2. Для справок обращаться

- Главный инженер - Новиков Алексей Владимирович, телефон (49453) 5-18-06;

- Ответственный секретарь – Сивякова Светлана Александровна, телефон/факс (49453) 3-14-92, E-mail:  zakupki.rsp-tpk@yandex.ru;

1.1.3. Подробные требования к перечню и объемам предоставляемых услуг изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу предложений). Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в разделе 3. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 5.

1.1.4.Настоящий запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений, прежде всего (но не ограничиваясь), в Техническое задание на выполнение работ (раздел 2), в проект Договора (раздел 3), в требования к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям (подраздел 4.4.7), могут быть внесены изменения, в том числе существенные; внесенные изменения будут учтены в Документации по запросу предложений на соответствующий этап. По результатам запроса предложений по решению Заказчика также могут быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. На любом этапе данной процедуры запроса предложений Заказчик вправе отказать любому из Участников в праве участвовать в процедуре запроса предложений, обосновав основную причину отказа, но не вдаваясь в объяснение всех оснований для принятия такого решения. Заказчик также вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

## 1.2. Правовой статус процедур и документов

1.2.1.Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.2.2.Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1. Уведомление вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

1.2.3.Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.2.4.Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

1.2.5.1.Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

1.2.5.2. Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

1.2.5.3. Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Заказчика.

1.2.6. Иные документы Заказчика и Участника не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.2.7.Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

## Обжалование

1.3.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участником своих обязательств в связи с проведением запроса предложений и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.3.2.Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1, не привел к разрешению разногласий, Участники  имеют право оспорить решение или поведение Заказчика в связи с данным запросом предложений в Центральном закупочном комитете ОАО «РСП ТПК КГРЭС».

1.3.3.Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в Центральный закупочный комитет ОАО «РСП ТПК КГРЭС» могут быть решены в Арбитражном суде Костромской области в соответствии с действующим законодательством.

## 1.4. Прочие положения

1.4.1.Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.4.2.Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Исполнителей сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

- Техническое задание

на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования

ВОС и КОС.

1. Общие требования.

  - Место выполнения работ: водоочистные сооружения (ВОС), канализационные очистные сооружения (КОС)  участка ВКХ  ОАО «РСП ТПК КГРЭС», расположенные в городском округе г. Волгореченск.

  - Сроки выполнения работ: с 1 марта 2014 года по 31 декабря 2014 года.

  - Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:

При проведении работ должны выполняться требования:

- ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003);

-     Правил по охране природы СО153-34.03.150-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001 (с изм. 2003));

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204) с изменениями и дополнениями №1,2;

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий ВППБ 01-02-95, с изменениями №1,2 (СО 34.03.301-00);

- Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

  - Предприятие Подрядчика должно иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Федерального законом от 22.07.2008 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской  Федерации» и предоставить Заказчику копию в составе документов технико-коммерческого предложения.

2. Требования к организации работ Подрядчика.

  - Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и выполнение «Правил внутреннего трудового распорядка» ОАО «РСП ТПК КГРЭС» персоналом Подрядной организации несет руководитель Подрядной организации.

  - При проведении ремонтных работ руководителю Подрядной организации необходимо обеспечить выполнение требований пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима ОАО «РСП ТПК КГРЭС» со стороны персонала Подрядной организации.

  - Персонал Подрядной организации должен  иметь:

- квалификацию для выполнения работ, подтвержденную соответствующими удостоверениями;

-  необходимую собственную оснастку и приспособления для их выполнения;

-  стаж работы по данному направлению не менее трёх лет.

  - Подрядная организация:

2.4.1	определяет состав бригад по ремонту электрооборудования и средств измерения АСУ, по ремонту и техническому обслуживанию электротехнического оборудования по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ;

2.4.2        назначает руководителей работ в соответствии с объемом работ;

2.4.3   назначает лиц, ответственных за охрану труда.

  - Персонал Подрядной организации должен выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений  Заказчика.

  - Персонал Подрядной организации обязан обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их выполнения.

- Требования к выполнению работ.

  - Требования к объемам работ.

Объемы работ представлены в Ведомости планируемых работ (Приложение №1, Приложение №2).

Кроме работ, указанных в Ведомости, Подрядчик обеспечивает оперативное устранение выявленных дефектов.

Объемы работ могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, исходя из технического состояния электрооборудования и средств измерения АСУ, электротехнического оборудования  на момент проведения ремонта и итогов проведения дефектации, но не более чем на 20% от запланированных.

3.2	Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ устанавливаются в соответствии с СО 34.04.181-2003г.:

3.2.2 подрядной организацией составляются, согласовываются с  Заказчиком и утверждаются Графики выполнения работ;

3.2.3 объемы производства работ и графики производства работ Подрядчик обязан предоставить за неделю до начала работ.

3.2.4. все виды работ выполняются с применением инструмента и приспособлений Подрядчика;

3.2.5 подрядная организация является ответственной за сроки и качество выполняемых  работ в согласованных объемах  в соответствии с договором;

3.2.6 со стороны Заказчика и Подрядчика должны быть назначены приказами по предприятиям ответственные руководители работ и члены комиссии, которые должны участвовать в приемке и дефектации объектов;

3.2.7 Заказчик оставляет за собой право организации системы контроля за своевременной подготовкой, проведением, сдачи объемов работ выполняемых Подрядной организацией, в том числе:

- проведение оперативного контроля качества выполняемых ремонтных работ, соответствие их требованиям НТД, проверка соблюдения технологической дисциплины;

- проведение оперативного контроля выполнения Подрядной организацией требований НТД;

- проведение оперативного контроля соответствия качества применяемых оснастки, приспособлений и инструмента;

3.2.8 Заказчик вправе привлечь для контроля качества выполняемых работ независимого эксперта из любой  организации на свое усмотрение.

  - Приемка выполненных работ и оценка качества осуществляется приемочной комиссией в соответствии с СО 34.04.181-2003.

После завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику отчетную ремонтную документацию по выполненным работам в соответствии с СО 34.04.181-2003:

Перечень отчетной документации:

| № пп | Наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ведомость планируемых работ по ремонту электрооборудования и средств измерения АСУ, электротехнического оборудования. | СО 34.04.181-2003 |
|  | Ведомость выполненных работ по ремонту электрооборудования и средств измерения АСУ, электротехнического оборудования. | -«- |
|  | Перечень работ, выполненных с отклонениями от установленных требований. | -«- |
|  | Акт приемки из ремонта электрооборудования и средств измерения АСУ, электротехнического оборудования. | -«- |
|  | Акты на скрытые работы. |  |

Примечание:

1.Исполнитель работ предоставляет отчетную документацию в сроки согласно  Графику  ремонта  (СО 34.04.181-2003г., п.6.8.1)

4.Требования к обеспечению и качество предоставляемых материалов, запасных частей (комплектующих изделий) и оборудованию.

  - Обеспечение материалами:

Работы производятся из материалов Заказчика.

5. Гарантии качества.

  - Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие отремонтированного оборудования требованиям нормативно-технической документации.

  - Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента приемки Заказчиком выполненных работ.

Приложение № 1 к техническому заданию

Ведомость работ по ремонту оборудования АСУ и средств измерений участка ВКХ ВОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование АСУ и средств измерения |  |  |
|  | текущий ремонт оборудования группа ФГУ |  |  |
| 1 | Схема управления питанием щитов и АВР | шт. | 2 |
| 2 | Схема авторегулирования уровня в дренажном приямке | шт. | 2 |
| 3 | Пускатель электромагнитный | шт. | 4 |
| 4 | Реле промежуточное | шт. | 4 |
| 5 | Автоматический выключатель | шт. | 4 |
| 6 | Сигнализатор уровня | шт. | 2 |
| 7 | Выключатель концевой | шт. | 2 |
|  | текущий ремонт оборудования группа ТЗ и С |  |  |
| 8 | Схема ТС | схема | 1 |
| 9 | Автоматический выключатель | шт. | 1 |
| 10 | Реле промежуточное | шт. | 2 |
| 11 | Переключатель малогабаритный | шт. | 2 |
| 12 | Сигнализатор уровня | шт. | 1 |
|  | текущий ремонт оборудования группы электропривода |  |  |
| 13 | Переключатель пакетный | шт. | 6 |
| 14 | Арматура сигнальная | шт. | 40 |
| 15 | Схема мигающего света, выполненная на электромеханической релейной аппаратуре | шт. | 2 |
| 16 | Снятие и установка полумуфт электродвигателей | шт. | 14 |
| 17 | Замена электродвигателя | шт. | 10 |
| 18 | Реле тока | шт. | 26 |
| 19 | Концевые выключатели | шт. | 26 |
| 20 | Пускатель магнитный | шт. | 40 |
| 21 | Схема управления встроенным электроприводом | шт. | 26 |
| 22 | Замена штекерных разъёмов | шт. | 26 |
| 23 | Пост управления кнопочный | шт. | 26 |
| 24 | Схема технологической сигнализации, выполненная на электромеханической релейной аппаратуре | шт. | 6 |
| 25 | Проверка работы АВР и фазировки вводов питания | шт. | 4 |
|  | текущий ремонт оборудования группы автоматики |  |  |
| 26 | Схема авторегулирования без взаимосвязей с другими регуляторами | шт. | 6 |
| 27 | Схема управления встроенным электроприводом | шт. | 6 |
| 28 | Импульсные линии (продувка) | шт. | 12 |
| 29 | Опрессовка импульсных линий | шт. | 12 |
| 30 | Вентиль | шт. | 6 |
|  | текущий ремонт оборудования группы РУД |  |  |
| 31 | Прибор вторичный электрический с дифференцированной трансформации измерительной схемой регистрирующий | шт. | 3 |
| 32 | Прибор вторичный электрический с дифференцированной трансформации измерительной схемой показывающий | шт. | 4 |
|  | Миллиамперметр показывающий одноточечный | шт. | 6 |
| 33 | Манометр дифференциальный мембранный | шт. | 4 |
|  | Преобразователь измерительный | шт. | 6 |
| 34 | Манометр с электропередачей показаний на расстояние | шт. | 3 |
| 35 | Манометр дифференциальный сильфонный показывающий | шт. | 14 |
| 36 | Установка дистанционного контроля давления (разряжения) с взаимозаменяемыми дифференцированными трансформационными датчиками, датчиками с унифицированными выходным сигналом и частотным или ферродинамичным преобразователем | шт. | 3 |
| 37 | Установка дистанционного контроля расхода (уровня) с взаимозаменяемыми дифференцированными трансформационными датчиками, датчиками с унифицированными выходным сигналом и частотным или ферродинамичным преобразователем | шт. | 10 |
| 38 | Установка контроля и измерения давления, расхода, уровня прямым методом | шт. | 14 |
| 39 | Импульсные линии (продувка) | шт. | 32 |
| 40 | Опрессовка импульсных линий | шт. | 12 |
| 41 | Вентиль ВАЗ Dу-6 | шт. | 22 |
| 42 | Контактное сигнальное устройство | шт. | 14 |
| 43 | Механизм лентопротяжный | шт. | 6 |
| 44 | Механизм лентопротяжный, замена | шт. | 6 |
| 45 | Шкаф кросс (панель) | шт. | 6 |
| 46 | Прозвонка, маркировка, проверка сопротивления изоляции | шт. | 9 |
|  | группа манометрии |  |  |
| 47 | Замена манометра ЭБМ | шт. | 1 |
| 48 | Ремонт манометра ЭБМ | шт. | 1 |

Ведомость работ по ремонту и тех. обслуживанию и ремонта электротехнического оборудования участка ВКХ ВОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электротехническое оборудование |  |  |
| 1 | Текущий ремонт трансформатора типа ТС3 6-10 кВ мощностью 1000 кВА 67Т | шт. | 1 |
| 2 | Кап. ремонт масляного выключателя ВМП-10, 1 гр. сл. ремонта | шт. | 1 |
| 3 | Текущий ремонт трансформатора типа ТС3 6-10 кВ мощностью 400 кВА 106Т, 107Т | шт. | 2 |
| 4 | Кап. ремонт панелей ПСН-0,4кВ секции 67НО1 гр. сл. ремонта | шт. | 9 |
| 5 | Текущий ремонт панелей ПСН-0,4кВ секции 6НО, 7НО 2 гр. сл. ремонта | шт. | 8 |
| 6 | Текущий ремонт масляного выключателя ВМП-10, 2 гр. сл. Ремонта | шт. | 2 |
| 7 | Текущий ремонт сборок ПР-9000, 1 гр. сл. ремонта | шт. | 3 |
| 7.1 | Текущий ремонт автоматов А3100, 1 гр. сл. ремонта | шт. | 3 |
| 7.2 | Текущий ремонт автоматов А3100до 200 А, 1 гр. сл. ремонта | шт. | 15 |
| 8 | Замена концевой разделки кабеля | шт. | 30 |
| 9 | Капитальный ремонт сборок ПР-9000 до 12 автоматов А3100, 2 гр. сл. ремонта | шт. | 8 |
| 10 | Текущий ремонт сборки задвижек РТЗО 602НО | шт. | 1 |
| 10.1 | Ремонт магнитного пускателя, 1гр. сл. ремонта | шт. | 2 |
| 10.2 | Ремонт выключателя до 200А, 2 гр. сл. ремонта | шт. | 1 |
| 10.3 | Ремонт пакетного выключателя, 2гр. сл. ремонта | шт. | 3 |
| 10.4 | Ремонт реактора, 1 гр. сл. ремонта | шт. | 1 |
| 11 | Текущий ремонт электродвигателя ПЖН-2,4 Р=55кВт, п=1400 об/мин без вывода ротора | шт. | 2 |
| 12 | Текущий ремонт электродвигателя ПЖН-1 Р=75кВт, п=1400 об/мин | шт. | 1 |
| 15 | Капитальный ремонт электродвигателя ПЖН-3 Р=75кВт, п=1400 об/мин | шт. | 1 |
| 15.1. | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | раз | 1 |
| 15.2. | Измерение сопротивления изоляции кабеля | раз | 1 |
| 13 | Текущий ремонт электродвигателя насоса промывки фильтров Р=55 кВт, п=1000 об/мин без вывода ротора | шт. | 1 |
| 14 | Кап. ремонт электродвигателя дренажного насоса ДН-2 Р=4,0 кВт, n=2850 об/мин | шт. | 1 |
| 14.1 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | раз | 1 |
| 14.2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | раз | 1 |
| 15. | Текущий ремонт электродвигателя дренажного насоса ДН-1 Р=4,0 кВт, n=2850 об/мин | шт. | 1 |
| 16 | Текущий ремонт электродвигателя вытяжного вентилятора Р=5,5 кВт, n=1000 об/мин | шт. | 3 |
| 17 | Кап. ремонт электродвигателя АПД-136-12 Р=22 кВт, n=2850 об/мин | шт. | 1 |
| 18 | Кап. ремонт электродвигателя фекального насоса Р=7,5 кВт, n=1500 об/мин | шт. | 1 |
| 18.1 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | раз | 1 |
| 18.2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | раз | 1 |
| 19 | Текущий ремонт электродвигателя фекального насоса Р=7,5 кВт, n=1500 об/мин | шт. | 1 |
|  | Техническое обслуживание электрического оборудования |  |  |
| 1 | Проверка состояния заземлителей | 10 зданий | 12 |

Приложение № 2 к техническому заданию

Ведомость работ по ремонту и тех. обслуживанию оборудования АСУ и средств измерений участка ВКХ КОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт оборудования АСУ и средств измерений |  |  |
|  | Ремонт КОС. |  |  |
|  | КОС. РУД |  |  |
| 1 | Преобразователь первичный (снятие, установка) | шт. | 2 |
| 2 | Манометр дифференциальный сильфонный показывающий, 2 гр.сл. | шт. | 2 |
| 3 | Установка контроля и измерения давления, расхода, уровня прямым методом, 2 гр.сл. | шт. | 2 |
|  | КОС. Манометрия. |  |  |
| 1 | Манометр с контактным устройством,3 гр.сл. | шт. | 1 |
| 2 | Манометр термометрический, замена | шт. | 1 |
|  | КОС. Электропривод. | шт. |  |
| 1 | Концевые выключатели, 3 гр.сл. | шт. | 2 |
| 2 | Пускатель магнитный, 2 гр.сл. | шт. | 2 |
| 3 | Схема управления колонковым или встроенным электроприводом с блокировочными целями, 2 гр.сл. |  | 2 |
| 4 | Пост управления кнопочный, 1 гр.сл. | шт. |  |
|  | КОС. Тех.защита. | шт. | 16 |
| 1 | Уровнемеры дренажных насосов, 2 гр.сл. | шт. | 16 |
| 2 | Уровнемеры дренажных насосов, 2 гр.сл. | шт. | 1 |
| 3 | Схема автоматики, 2 гр.сл. |  | 1 |
| 4 | Реле промежуточное, 1 гр.сл. | шт. | 10 |
| 5 | Схема технологической сигнализации, выполненной на электромеханической релейной аппаратуре, 2 гр.сл. | шт. | 3 |
|  | РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО КАЛЬКУЛЯЦИЯМ: |  |  |
|  | КОС. Манометрия. |  |  |
| 1 | Опробование схем АВР, сигнализации и защит | ч/час | 2 |
| 2 | Гребенки датчиков | ч/час | 4 |

Ведомость работ по ремонту и тех. обслуживанию и ремонта электротехнического оборудования участка ВКХ КОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Питание секций "А","Б" |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1изи. | 2 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 4 | Ремонт ячеек КРУ (3 гр.сложности ремонта) | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт выключателей (3 гр.сложности ремонта) | шт. | 2 |
| 6 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 2 |
|  | Секции КРУ-6кВ "А", "Б" (текущий ремонт.) |  |  |
| 1 | Ремонт ячеек КРУ, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 30 |
| 2 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 6 |
| 3 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 6 |
| 4 | Ремонт разъединителя, 2гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт трансформатора напряжения | шт. | 2 |
| 6 | Ремонт системы шин 6кВ | 100 п.м. | 0,5 |
| 7 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 8 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1изи. | 2 |
| 9 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 10 | Ремонт трансформатора 6/0,4 кВ 40кВА | шт. | 2 |
|  | Трансформаторы 6/0,4 кВ 131 Т, 132Т |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1изи. | 2 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 4 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 5 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 2 |
|  | Трансформатор КОС-I 136Т |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1изи. | 1 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 4 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 1 |
|  | Трансформаторы 108Т,109Т КОСII |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | шт. | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | шт. | 2 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | шт. | 4 |
| 4 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 5 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 2 |
|  | Трансформаторы 137Т КОСIII |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | шт. | 1 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | шт. | 2 |
| 4 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 1 |
|  | Секция 0,4 кВ КОС-1: |  |  |
| 1 | Текущий ремонт панелей ПРС | шт. | 3 |
| 2 | Текущий ремонт рубильников с предохранителями, 2 гр. сложности ремонта | шт. | 8 |
| 3 | Текущий ремонт рубильника, 2 гр.сложности ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Текущий ремонт выключателя, 2 гр.сложности ремонта | шт. | 1 |
|  | Секции 0,4 кВ 8НО (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт панелей 0,4 кВ секций 8 НО, 2 гр. сложности ремонта | шт. | 2 |
| 2 | Текущий ремонт секционного рубильника, 2 гр. сложности ремонта | шт. | 1 |
| 3 | Текущий ремонт рубильников с предохранителями, 2 гр.сложности ремонта | шт. | 4 |
|  | Секции 0,4 кВ 9НО (текущий ремонт.): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт панелей 0,4 кВ секций 9 НО, 2гр.сл.ремонта | шт. | 3 |
| 2 | Текущий ремонт рубильников с предохранителями, 2 гр.сложности ремонта | шт. | 4 |
|  | Секции 0,4 кВ 37НО, 38НО (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт панелей 0,4 кВ секций 37НО, 38 НО, 2 гр. сложности ремонта | шт. | 7 |
| 2 | Текущий ремонт секционного рубильника, 2 гр. сложности ремонта | шт. | 3 |
| 3 | Текущий ремонт рубильников с предохранителями, 2 гр.сложности ремонта | шт. | 14 |
|  | Секции 0,4 кВ 31НО, 32НО (текущий ремонт.): |  |  |
| 1 | Ремонт шкафов КТПСН-0,4 кВ, 2 гр.сл.ремонта | яч. | 27 |
| 2 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 3 |
| 3 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 22 |
| 4 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт шинопровода, 2 гр.сл.ремонта | 100п.м. | 0,5 |
|  | Ремонт сборок 1-2 здания лаборатории, 2 гр.сл.ремонта (текущий ремонт.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 6 |
| 2 | Текущий ремонт рубильников, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 3 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабелей | 1 изм. | 3 |
| 4 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 6 |
|  | Тек. ремонт сборки ПР-9000 насосной рециркуляции воды, 1 гр.сл.ремонта: |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
| 5 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
|  | Тек. ремонт сборки ПР-9000 насосной рециркуляции воды, 1 гр.сл.ремонта: |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 6 |
| 2 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 4 |
| 4 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 6 |
| 6 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 6 |
| 7 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
|  | Ремонт сборок ПР-9000 801НО, 901НО, 1 гр.сл.ремонта (текущий ремонт.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 12 |
| 4 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
|  | Ремонт сборки РТЗО 802НО, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Ремонт магнитного пускателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 4 | Текущий ремонт выключателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 4 |
| 6 | Ремонт пакетного выключателя, 4 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 7 | Ремонт реактора, 4 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Ремонт сборки ПР-9000 3101НО, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | 1конец | 2 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | шт. | 5 |
| 5 | Присоединение жил кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Ремонт сборки ПР-9000 3202НО, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 2 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 5 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 5 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 2 |
|  | Ремонт сборки РТЗО 3208НО, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт магнитных пускателей, 1гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 5 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 4 |
| 6 | Ремонт пакетного выключателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 7 | Ремонт реактора, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Ремонт сборок 3Ш 3104НО, 3207НО, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 8 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Ремонт ячеек, 1 гр.сл.ремонта | яч. | 16 |
| 4 | Ремонт рубильников, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 14 |
| 6 | Ремонт магнитных пускателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 14 |
| 7 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 8 |
|  | Ремонт сборок РТЗО 3105НО, 3106НО, 1 гр. сл. ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 16 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 4 |
| 3 | Ремонт выключателей, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 4 | Ремонт магнитных пускателей, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
| 5 | Ремонт пакетного выключателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
| 6 | Ремонт реактора, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 7 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 16 |
|  | Ремонт сборки ПР-9000 доочистки, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.) |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 2 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 10 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 8 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 5 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 2 |
| 6 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 10 |
| 7 | Измерение сопротивления изоляции аппаратуры РУ-0,4, сборок ПР, РТЗО и аппаратуры цепей управления. | 1 изм. | 155 |
|  | ИЛОВАЯ НАСОСНАЯ: |  |  |
|  | Насосный агрегат СМ125-80-315/4 №2,3 (иловый насос, текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Текущий ремонт выключателей, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 3 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
|  | Насосный агрегат СМ125-80-315/4 №1 (иловый насос, капитальный ремонт) |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 4 | Капитальный ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Кап. ремонт магнитного пускателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Насосный агрегат НЦС-3 ДН (капитальный ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Вентилятор Ц4-70 В-1 (1 текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
|  | Вентилятор Ц4-70 В-2 (1 текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Снятие электродвигателя с фундамента без применения г/п механизмов | шт. | 2 |
| 3 | Установка электродвигателя на фундамент без применения г/п механизмов | шт. | 2 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 5 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
|  | НАСОСНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ: |  |  |
|  | Насосный агрегат СМ 125-80-315/4 (НРВ-1.2.3) текущий ремонт |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 3 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 3 |
| 3 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 3 |
|  | Насосный агрегат "Гном" №1 (капитальный ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Вентилятор Ц4-70 (2текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
|  | ФЕКАЛЬНАЯ НАСОСНАЯ: |  |  |
|  | Насосный агрегат 5Ф12, СМ 150-125-315/4 (ФН-1.2.3.4 текущий ремонт.) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя ФН-1.3 без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Текущий ремонт электродвигателя ФН-2.4 без вывода ротора | шт. | 2 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 4 |
| 4 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр. сл. ремонта | шт. | 4 |
|  | Дренажный насос ДН-2 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Дробилка (текущий ремонт.) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Решётка механическая РММВ-1000 (текущий ремонт.) |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
| 4 | Ремонт схемы управления электродвигателем с местным управлением (магнитный пускатель, КУ), 1 гр.сл. ремонта | шт. | 1 |
|  | Вентилятор Ц4-70 № 1,2 (2 текущий ремонт.): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 3 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 3 |
|  | ОСВЕТЛЕННАЯ НАСОСНАЯ: |  |  |
|  | Насосный агрегат ФГ 216/24 НОВ-1,2,3 (текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя | шт. | 3 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 3 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 3 |
| 4 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 3 |
|  | Насосный агрегат СМ 100-65-200/4, ДН-1,2 (текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
|  | Вентилятор Ц4-70 с калорифером насосной осветлённой воды (2 текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Снятие электродвигателя с фундамента | шт. | 2 |
| 3 | Установка электродвигателя на фундамент | шт. | 2 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
|  | БЛОК ДООЧИСТКИ: |  |  |
|  | Насосный агрегат К 290/30 НПФП-3 (капитальный ремонт) |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Насосный агрегат К 290/30 НПФП-1,2 (текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
|  | Насосный агрегат К20/306 ДН-1 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Насосный агрегат СМ100-65-250/4 НГПВ-2 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | ДН-2 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Насосный агрегат СМ150-125-315/4; НПОВ-1,2,3 (текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 3 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 12 |
|  | Сетка барабанная БСБ № 2 (капитальный ремонт): |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Сетка барабанная БСБ № 1 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Компрессор 2АФ57Э53М № 1,2,3 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 3 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 3 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 3 |
|  | Насос "Гном" 10/10 (2 текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 2 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
|  | Вентилятор Ц4-70 (2шт.), Ц9-57 с калорифером КСК3-10 №1, 2, 3 блока доочистки (2 текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 6 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 6 |
|  | АЭРОФИЛЬТРЫ: |  |  |
|  | Кабели питания силовых шкафов: |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабеля | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 4 |
|  | ПВ №1, 2, 3, 4 (2тек.ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 8 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 8 |
| 3 | Ремонт рубильника, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 8 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя ПМЕ, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 8 |
|  | Насос песколовки №1,2,3,4 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 4 |
| 3 | Ремонт рубильника, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя ПМЕ, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
|  | ЗДАНИЕ РЕШЕТОК: |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
|  | Дробилка (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл. ремонта | шт. | 1 |
|  | Решетка механическая РММВ-1000 (текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл. ремонта | шт. | 1 |
|  | Вентилятор Ц4-70 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Вентилятор Ц4-70 (капитальный ремонт): |  |  |
| 1 | Кап. ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Электровоздуходувка № 1 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт электронагревателей | к-т | 1 |
| 4 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 5 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 6 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
|  | Контора-лаборатория: |  |  |
|  | Вентилятор Ц4-70 (2шт.) В-1, 2 ( 2текущий ремонт.) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 4 |
| 3 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
|  | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО КАЛЬКУЛЯЦИЯМ: |  |  |
|  | Иловая насосная: |  |  |
|  | Насосный агрегат СМ125-80-315/4 №1 (иловый насос, кап. рем.) |  |  |
| 1 | Перевозка электродвигателя в мастерскую и обратно | шт. | 1 |
|  | НАСОСНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ: |  |  |
|  | Насосный агрегат СМ 125-80-315/4 (НРВ-3) кап. рем. |  |  |
| 1 | Перевозка электродвигателя в мастерскую и обратно | шт. | 1 |
|  | ФЕКАЛЬНАЯ НАСОСНАЯ: |  |  |
|  | Насосный агрегат 5Ф12, СМ 150-125-315/4 (ФН-1,2, кап. рем.) |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
|  | ОСВЕТЛЁННАЯ НАСОСНАЯ: |  |  |
|  | Насосный агрегат СМ 100-65-200/4, ФГ 216/24 №1,2,3. (кап. рем.) |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 3 |
|  | БЛОК ДООЧИСТКИ: |  |  |
|  | Насосный агрегат К 290/30 НПФП-1,2,3 (кап. рем.) |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 1 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт): Дренажный насос №1,2. |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт):Насосы осветленной воды К 290/30,СМ-150-125-315/4-С-004 №2,3. |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт) Сетка барабанная БСБ3Х2,8-620, БСБ1,5Х2,8 Ц №1,2 |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт) Компрессор 2АФ57Э53М №1,2,3. |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 3 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт) Дренажный насос "ГНОМ" №1 |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт) Аэрофильтры №1,2,3. |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
| 2 | Насосный агрегат (кап. ремонт) 6К8А |  |  |
|  | Техническое обслуживание электротехнического оборудования |  |  |
| 1 | ТСЗ-630/10 136Т "КОС-1" | шт. | 1 |
| 2 | ТМ-630/10 137Т, 138Т | шт. | 2 |
| 3 | ТМ-250/6 108Т, 109Т | шт. | 2 |
| 4 | ТСЗС-1000/10 131Т, 132Т | шт. | 2 |

- Проект Договора

ДОГОВОР № _____/ТПК/14

г. Волгореченск					                          «____» _____________ 2014 г.

Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» (сокращенно – ОАО «РСП ТПК КГРЭС»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Езжева Михаила Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

_________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице ______________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНАМИ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК обязуется на свой риск в соответствии с условиями настоящего договора и согласно Техническому заданию (Приложение №1) выполнить  работы по сервисному обслуживанию оборудования водоочистных сооружений (ВОС) и канализационно - очистных сооружений (КОС) ЗАКАЗЧИКА (далее по тексту – РАБОТЫ),  расположенных по адресам: РФ, Костромская область, город Волгореченск, ул. Парковая, д. 4, оборудования артезианских скважин, находящихся в лесопарковой зоне г. Волгореченска и оборудования канализационно - очистных сооружений, находящихся в промышленной зоне г. Волгореченска.

1.2. ПОДРЯДЧИК выполняет работы, согласно Ведомости планируемых работ по ремонту и тех. обслуживанию оборудования АСУ и средств измерений ВОС участка ВКХ ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение № 1 к техническому заданию) и Ведомости планируемых работ по ремонту и тех. обслуживанию оборудования АСУ и средств измерений КОС участка ВКХ  ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №2 к техническому заданию).

1.3. Допускается в одностороннем порядке по инициативе ЗАКАЗЧИКА (в случаях производственной необходимости) изменение технического задания и корректировка объемов и сроков выполнения РАБОТ; при этом ЗАКАЗЧИК обязан в кратчайшие сроки письменно уведомить ПОДРЯДЧИКА об указанных изменениях и корректировке.

1.4.ПОДРЯДЧИК также обязуется:

1.4.1. Выполнять дополнительные РАБОТЫ, не предусмотренные п.п. 1.2., необходимость выполнения которых устанавливается техническим заданием,  утвержденным в установленном порядке, по результатам комиссионных (в период ремонта) обходов и осмотров оборудования, указанного в п. 1.1.

1.4.2. Выполнить дополнительно непредвиденные неотложные РАБОТЫ по оперативному устранению выявленных и зафиксированных в журналах ЗАКАЗЧИКА дефектов, а также последствий технологических инцидентов на Оборудовании.

1.5. ПОДРЯДЧИК совместно с ЗАКАЗЧИКОМ проводит экспертизу состояния оборудования, указанного в п. 1.1., с момента подписания настоящего договора принимает на себя обязательства выполнения  РАБОТ, указанных в п.п. 1.2., в качестве гарантийного обслуживания. Требования к  выполнению РАБОТ, установленные в  настоящем договоре, распространяются также на работы, выполняемые в соответствии с п.1.4 настоящего договора.

- ЦЕНА  ДОГОВОРА И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, указанных в п.1.2 настоящего договора  определяется в соответствии со сметами (Приложения №2) и составляет – _____________ руб. (__________________________________________________ рублей _______ копейки),  в т.ч. НДС 18% ____________ руб. (______________________________________ рубля _______ копейки)

Стоимость РАБОТ, указанных в п.1.2.настоящего договора будет определяться  СТОРОНАМИ по фактическим  затратам на основании смет (калькуляций) ПОДРЯДЧИКА,  согласованных с ЗАКАЗЧИКОМ.

2.2. Цена договора включает в себя вознаграждение и компенсацию всех издержек ПОДРЯДЧИКА, предусмотренных справочником базовых цен ОАО «ЦКБ Энергоремонт» на работы по ремонту энергетического оборудования. Стоимость гарантийного обслуживания считается включенной в стоимость работ по настоящему договору.

2.3.Стоимость отдельной РАБОТЫ, выполняемой согласно п. 1.4.1. настоящего договора, не должна превышать 10 100 (Десять тысяч сто) рублей, кроме того НДС 18%.

2.4. РАБОТЫ, указанные в п. 1.4.1, стоимостью, превышающей значение, установленное в п.2.3. настоящего договора, могут быть выполнены  по отдельному договору любым подрядчиком, определяемым по результатам дополнительных регламентированных процедур ЗАКАЗЧИКА (если ЗАКАЗЧИК примет решение о проведении регламентированных процедур), при этом ПОДРЯДЧИКУ по настоящему Договору (в случае его участия в процедурах) может быть предоставлена преференция.

2.5. В случаях, когда фактические расходы ПОДРЯДЧИКА по выполнению РАБОТ, Указанных в п. 1.4.1, оказались ниже значения, установленного п.2.3., цена настоящего договора изменению не подлежит.

2.6. В случае если ПОДРЯДЧИК по своей инициативе и своими силами выполнит РАБОТЫ, указанные в   п. 1.4.1, стоимостью выше значения или равной по значению, установленного п.2.3., то ПОДРЯДЧИК также на  свой риск несет ответственность за их выполнение, при этом общая стоимость РАБОТ по настоящему договору  изменению не подлежит и считается включенной в стоимость гарантийного обслуживания.

2.7.ЗАКАЗЧИК обязуется принять результат РАБОТ и оплатить его согласно условиям настоящего договора. В случае несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ условий настоящего договора о сроках выполнения работ ЗАКАЗЧИК имеет право  перенести срок оплаты РАБОТ на период, равный периоду просрочки ПОДРЯДЧИКА.

2.8. ЗАКАЗЧИК вправе уменьшить стоимость РАБОТ, указанную в п.2.1.настоящего договора, в случае подписания СТОРОНАМИ  актов приемки выполненных РАБОТ  на сумму, меньшую по сравнению со стоимостью РАБОТ, согласованной на момент заключения договора, до суммы, указанной сторонами в акте  приемки выполненных РАБОТ. Договор считается измененным с момента письменного уведомления ПОДРЯДЧИКА об изменении условий договора.

2.9. Оплата РАБОТ производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА, указанный в пункте 12 настоящего договора, на основании  подписанных СТОРОНАМИ актов приемки выполненных РАБОТ в  120-дневный срок с момента их подписания. В случае если ПОДРЯДЧИК не обеспечит передачу ЗАКАЗЧИКУ в установленный срок оригинала счета-фактуры на выполненные работы, ЗАКАЗЧИК вправе произвести оплату работ с задержкой, равной сроку задержки в передаче ему счета-фактуры.

2.10. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

2.11. ПОДРЯДЧИК не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес ЗАКАЗЧИКА, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного акта.

2.12. ПОДРЯДЧИК обязуется раскрывать ЗАКАЗЧИКУ сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев ПОДРЯДЧИКА, по форме, предусмотренной приложением №3 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев ПОДРЯДЧИКА, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) ПОДРЯДЧИК, обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить ЗАКАЗЧИКУ актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

- ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРЕДМЕТУ  ДОГОВОРА

3.1. Гарантийный срок на выполненные РАБОТЫ составляет не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Гарантийный срок для РАБОТ по техническому обслуживанию исчисляется по каждому виду принятых РАБОТ отдельно, гарантия действует в течение всего времени до наступления сроков, установленных для повторного выполнения РАБОТ нормативно-технической документацией, регулирующей периодичность таких работ.

3.2. Если в период гарантийной эксплуатации оборудования обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счёт и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на время устранения дефектов.

3.3. ПОДРЯДЧИК гарантирует соответствие выполненных РАБОТ требованиям «Правилами  организации технического обслуживания и ремонта оборудования…» (СО 34.04.181-2003), ТУ, руководством по ремонту, ПТЭ, правилами Ростехнадзора России и другой, действующей на период выполнения работ, нормативно-технической документацией.

3.4. ПОДРЯДЧИК должен выполнять все указания ЗАКАЗЧИКА, касающиеся выполнения  РАБОТ, в том числе о способе выполнения РАБОТ.

3.5. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять РАБОТЫ с использованием технологий, оборудования или иной информации, не обремененных правами третьих лиц.

3.6. СТОРОНА, предоставляющая материалы, запасные части  и  комплектующие изделия, представляет другой СТОРОНЕ сертификаты и другие документы заводов-изготовителей, подтверждающие качество материалов, запасных частей и комплектующих изделий или акты по результатам выполненного своими силами контроля материалов, запасных частей и комплектующих изделий.

- УСЛОВИЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

  - РАБОТЫ выполняются  силами и средствами ПОДРЯДЧИКА из материалов ЗАКАЗЧИКА.

  - ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ всю необходимую документацию  для выполнения РАБОТ. В случае если ПОДРЯДЧИКУ требуется документация, не переданная ЗАКАЗЧИКОМ, он должен уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА с указанием конкретного перечня необходимых документов. В случае не соблюдения обязанности по уведомлению, ПОДРЯДЧИК не вправе задерживать сроки выполнения соответствующих работ.

  - ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время проверять качество РАБОТ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ.

  - ПОДРЯДЧИК вправе привлекать для выполнения РАБОТ субподрядчиков с письменного согласования ЗАКАЗЧИКА.

  - ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА  и, до получения от него указаний,  приостановить выполнение РАБОТ при обнаружении:

    - возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его указаний о способе исполнения РАБОТ;

    - иных, не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых РАБОТ либо создают невозможность их выполнения в срок.

Если СТОРОНЫ при  приостановлении выполнения РАБОТ согласно условиям настоящего пункта придут   к соглашению об устранении выше указанных обстоятельств и продолжении  выполнения РАБОТ, то срок сдачи   результата РАБОТ ЗАКАЗЧИКУ продлевается на период приостановления выполнения РАБОТ.

  - В случае необходимости устранения дефектов и последствий технологических инцидентов на оборудовании, указанном в п. 1.1., ЗАКАЗЧИК в кратчайший срок направляет ПОДРЯДЧИКУ заявку. ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ техническое задание на выполнение конкретных РАБОТ с указанием срока выполнения  РАБОТ, после чего ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить  данные РАБОТЫ.

  - ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить безопасное выполнение РАБОТ на территории ЗАКАЗЧИКА, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, действующих на территории  ЗАКАЗЧИКА.

  - Материалы передаются Подрядчику на давальческих условиях, оформление передачи осуществляется на основании письма-заявки в соответствии с графиком выполнения работ. Приемка Подрядчиком Материалов Заказчика означает, что они надлежащим образом осмотрены Подрядчиком и не имеют внешних или скрытых недостатков, которые могли бы повлиять на результат выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан использовать переданные заказчиком материалы экономно и расчетливо, не позднее 25 числа отчетного месяца передавать Заказчику акты выполненных работ по форме №КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3, отчет об использовании давальческих материалов. Номенклатура и объем используемых  в отчетном месяце Материалов указывается Подрядчиком в Акте выполненных работ по форме № КС-2. Остаток неиспользованных материалов Подрядчик должен возвратить на склад Заказчика после завершения всех работ по Договору. Возврат неизрасходованных Материалов производится на основании оформленной  Подрядчиком накладной по форме № М-15.

- ПОРЯДОК  СДАЧИ-ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТ

  - Промежуточная сдача-приемка выполненных  РАБОТ производится сторонами поэтапно  и подтверждается отчетной технической документацией (акты, протоколы, формуляры и т. д.), актами приемки выполненных РАБОТ, которые предоставляются ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ не позднее 25 числа текущего месяца. ПОДРЯДЧИК должен уведомить ЗАКАЗЧИКА о готовности этапа к приемке. Извещение направляется почтовой, факсимильной или телеграфной связью. В течение 5-ти дней с момента получения извещения ЗАКАЗЧИКОМ о выполнении РАБОТ, ЗАКАЗЧИК должен осмотреть результат работ и принять решение о приемке выполненного этапа. В случае, если, по мнению ЗАКАЗЧИКА этап не считается оконченным, срок приемки работ может быть им сдвинут до окончания этапа, указанного ЗАКАЗЧИКОМ.

  - В случае отказа от подписания актов приемки выполненных РАБОТ, ЗАКАЗЧИК  составляет  в 5-дневный срок мотивированный отказ и направляет его ПОДРЯДЧИКУ. В случае мотивированного отказа СТОРОНЫ составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. РАБОТЫ, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, осуществляются ПОДРЯДЧИКОМ  за свой счет. При не устранении ПОДРЯДЧИКОМ выявленных недостатков выполненных РАБОТ в срок, указанный в двустороннем акте, ЗАКАЗЧИК в праве отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков или потребовать передачи ему результата незавершенных РАБОТ с компенсацией ПОДРЯДЧИКУ произведенных затрат.

  - После окончания выполнения РАБОТ ПОДРЯДЧИК обязан возвратить ЗАКАЗЧИКУ всю документацию, а также иные документы, полученные им в соответствии с п.4.2. настоящего договора. ПОДРЯДЧИК должен обеспечить неразглашение сведений и информации, переданной ему ЗАКАЗЧИКОМ. Указанное условие действительно до момента истечения 5 лет с момента окончания сторонами всех обязательств по договору.

  - По окончании выполнения РАБОТ по ремонту  оборудования  (в соответствии с ведомостями работ) СТОРОНЫ составляют акты приемки  оборудования в порядке, предусмотренном СО 34.04.181-2003 г

- СРОК  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Общий срок выполнения работ устанавливается с 01.03.2014г. по 31.12.2014 г.

  - Сроки выполнения отдельных видов работ устанавливаются в графиках соответствующих  работ.

  - Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до полного выполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств. Стороны распространяют действие договора на фактические отношения сторон по исполнению договора, имевшие место до его заключения.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется приступить к выполнению РАБОТ и закончить их выполнение  в соответствии с Графиками ремонта и технического обслуживания. Сроки выполнения отдельных видов РАБОТ могут быть согласованы дополнительно.

  - Подрядчик в дату окончания оказания выполнения работ (до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения работ, средствами факсимильной связи по номеру факса, указанному в пункте 12 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения РАБОТ (подписанные Подрядчиком акты приемки выполненных работ и счета–фактуры), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения РАБОТ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

  - В случае нарушения сроков выполнения РАБОТ,  в том числе, предусмотренных п.6.4.  настоящего договора, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки. 	За нарушение условий настоящего договора, повлекшие ухудшение результата РАБОТ, ЗАКАЗЧИК вправе:

  - потребовать от ПОДРЯДЧИКА безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

    - потребовать от ПОДРЯДЧИКА соразмерного уменьшения установленной за выполнение РАБОТ цены;

    - привлечь для выполнения РАБОТ третье лицо с компенсацией всех произведенных затрат за счет  ПОДРЯДЧИКА.

  - В случае несвоевременного исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по оплате выполненных работ ПОДРЯДЧИК вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА  пени  в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа.

  - За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 4.9, 6.5 и 2.11 настоящего Договора ЗЗАКАЗЧИК имеет право потребовать от ПОДРЯДЧИКА уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (от суммы, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ) за каждый день просрочки.

  - В случае  невыполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязанностей, предусмотренных п.4.7. настоящего договора, с него могут быть взысканы убытки, вызванные бездействием или несвоевременностью действий.

  - Уплата неустойки и возмещение убытков, не освобождает СТОРОНЫ от исполнения обязательств по договору и устранения нарушений.

  - СТОРОНА, допустившая нарушение условий настоящего договора, обязана принять надлежащие меры для предотвращения (уменьшения) ущерба, который может быть нанесен другой СТОРОНЕ вследствие такого нарушения.

  - Ответственность за воздействие факторов, обусловленных неисполнением (ненадлежащим исполнением) нормативных  правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и условий договора, возникших в результате деятельности ПОДРЯДЧИКА, возлагается на ПОДРЯДЧИКА. ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за воздействие факторов, возникших в результате деятельности ПОДРЯДЧИКА.

- ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Ни одна из СТОРОН не несет ответственности перед другой СТОРОНОЙ за задержку, или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

  - Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

  - СТОРОНА, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой СТОРОНЕ о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, то настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Стороной уведомления о расторжении от другой Стороны.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде  Костромской области.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют одинаковую юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими СТОРОНАМИ.

  - При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результаты незавершенной работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

  - Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет за 30 (тридцать) дней письменное уведомление другой стороне, если иное не предусмотрено законодательством.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из СТОРОН.

  - Права по настоящему договору могут передаваться третьим лицам только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством.

Приложения:

- Техническое задание на 15 листах (Приложение  № 1);

- Смета стоимости работ (Приложение №2)

- Справка о цепочке собственников контрагента (Приложение №3)

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: _______________ Юр.адрес: ___________________ Физ.адрес:____________________ Банковские реквизиты: ИНН _________________________ КПП _________________________ Р/с ___________________________ БИК __________________________ к/с ____________________________ | ОАО “РСП ТПК КГРЭС”, 156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Индустриальная, дом 4, Р/С 40702810629010120291 в Отделение № 8640 Сбербанка России г. Кострома, К\С 30101810200000000623, БИК 043469623, ИНН 4431002987, КПП 443101001, ОГРН 1034477612510, ОКПО 50129710, ОКВЭД 40.30.5 |
| --- | --- |

Подрядчик:                                                  Заказчик:

___________________                                ________________

Приложение № 1

к Договору № _____/ТПК/14  от «_____» ____________2014 г.

1. Общие требования.

  - Место выполнения работ: водоочистные сооружения (ВОС), канализационные очистные сооружения (КОС)  участка ВКХ  ОАО «РСП ТПК КГРЭС», расположенные в городском округе г. Волгореченск.

  - Сроки выполнения работ: с 1 марта 2014 года по 31 декабря 2014 года.

  - Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:

При проведении работ должны выполняться требования:

- ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003);

-     Правил по охране природы СО153-34.03.150-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001 (с изм. 2003));

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204) с изменениями и дополнениями №1,2;

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий ВППБ 01-02-95, с изменениями №1,2 (СО 34.03.301-00);

- Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

  - Предприятие Подрядчика должно иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Федерального законом от 22.07.2008 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской  Федерации» и предоставить Заказчику копию в составе документов технико-коммерческого предложения.

2. Требования к организации работ Подрядчика.

  - Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и выполнение «Правил внутреннего трудового распорядка» ОАО «РСП ТПК КГРЭС» персоналом Подрядной организации несет руководитель Подрядной организации.

  - При проведении ремонтных работ руководителю Подрядной организации необходимо обеспечить выполнение требований пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима ОАО «РСП ТПК КГРЭС» со стороны персонала Подрядной организации.

  - Персонал Подрядной организации должен  иметь:

- квалификацию для выполнения работ, подтвержденную соответствующими удостоверениями;

-  необходимую собственную оснастку и приспособления для их выполнения;

-  стаж работы по данному направлению не менее трёх лет.

  - Подрядная организация:

2.4.1	определяет состав бригад по ремонту электрооборудования и средств измерения АСУ, по ремонту и техническому обслуживанию электротехнического оборудования по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ;

2.4.2        назначает руководителей работ в соответствии с объемом работ;

2.4.3   назначает лиц, ответственных за охрану труда.

  - Персонал Подрядной организации должен выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений  Заказчика.

  - Персонал Подрядной организации обязан обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их выполнения.

- Требования к выполнению работ.

  - Требования к объемам работ.

Объемы работ представлены в Ведомости планируемых работ (Приложение №1, Приложение №2).

Кроме работ, указанных в Ведомости, Подрядчик обеспечивает оперативное устранение выявленных дефектов.

Объемы работ могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, исходя из технического состояния электрооборудования и средств измерения АСУ, электротехнического оборудования  на момент проведения ремонта и итогов проведения дефектации, но не более чем на 20% от запланированных.

3.2	Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ устанавливаются в соответствии с СО 34.04.181-2003г.:

3.2.2 подрядной организацией составляются, согласовываются с  Заказчиком и утверждаются Графики выполнения работ;

3.2.3 объемы производства работ и графики производства работ Подрядчик обязан предоставить за неделю до начала работ.

3.2.4. все виды работ выполняются с применением инструмента и приспособлений Подрядчика;

3.2.5 подрядная организация является ответственной за сроки и качество выполняемых  работ в согласованных объемах  в соответствии с договором;

3.2.6 со стороны Заказчика и Подрядчика должны быть назначены приказами по предприятиям ответственные руководители работ и члены комиссии, которые должны участвовать в приемке и дефектации объектов;

3.2.7 Заказчик оставляет за собой право организации системы контроля за своевременной подготовкой, проведением, сдачи объемов работ выполняемых Подрядной организацией, в том числе:

- проведение оперативного контроля качества выполняемых ремонтных работ, соответствие их требованиям НТД, проверка соблюдения технологической дисциплины;

- проведение оперативного контроля выполнения Подрядной организацией требований НТД;

- проведение оперативного контроля соответствия качества применяемых оснастки, приспособлений и инструмента;

3.2.8 Заказчик вправе привлечь для контроля качества выполняемых работ независимого эксперта из любой  организации на свое усмотрение.

  - Приемка выполненных работ и оценка качества осуществляется приемочной комиссией в соответствии с СО 34.04.181-2003.

После завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику отчетную ремонтную документацию по выполненным работам в соответствии с СО 34.04.181-2003:

Перечень отчетной документации:

| № пп | Наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ведомость планируемых работ по ремонту электрооборудования и средств измерения АСУ, электротехнического оборудования. | СО 34.04.181-2003 |
|  | Ведомость выполненных работ по ремонту электрооборудования и средств измерения АСУ, электротехнического оборудования. | -«- |
|  | Перечень работ, выполненных с отклонениями от установленных требований. | -«- |
|  | Акт приемки из ремонта электрооборудования и средств измерения АСУ, электротехнического оборудования. | -«- |
|  | Акты на скрытые работы. |  |

Примечание:

1.Исполнитель работ предоставляет отчетную документацию в сроки согласно  Графику  ремонта  (СО 34.04.181-2003г., п.6.8.1)

4.Требования к обеспечению и качество предоставляемых материалов, запасных частей (комплектующих изделий) и оборудованию.

  - Обеспечение материалами:

Работы производятся из материалов Заказчика.

5. Гарантии качества.

  - Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие отремонтированного оборудования требованиям нормативно-технической документации.

  - Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента приемки Заказчиком выполненных работ.

Приложение № 1 к техническому заданию

Ведомость работ по ремонту оборудования АСУ и средств измерений участка ВКХ ВОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование АСУ и средств измерения |  |  |
|  | текущий ремонт оборудования группа ФГУ |  |  |
| 1 | Схема управления питанием щитов и АВР | шт. | 2 |
| 2 | Схема авторегулирования уровня в дренажном приямке | шт. | 2 |
| 3 | Пускатель электромагнитный | шт. | 4 |
| 4 | Реле промежуточное | шт. | 4 |
| 5 | Автоматический выключатель | шт. | 4 |
| 6 | Сигнализатор уровня | шт. | 2 |
| 7 | Выключатель концевой | шт. | 2 |
|  | текущий ремонт оборудования группа ТЗ и С |  |  |
| 8 | Схема ТС | схема | 1 |
| 9 | Автоматический выключатель | шт. | 1 |
| 10 | Реле промежуточное | шт. | 2 |
| 11 | Переключатель малогабаритный | шт. | 2 |
| 12 | Сигнализатор уровня | шт. | 1 |
|  | текущий ремонт оборудования группы электропривода |  |  |
| 13 | Переключатель пакетный | шт. | 6 |
| 14 | Арматура сигнальная | шт. | 40 |
| 15 | Схема мигающего света, выполненная на электромеханической релейной аппаратуре | шт. | 2 |
| 16 | Снятие и установка полумуфт электродвигателей | шт. | 14 |
| 17 | Замена электродвигателя | шт. | 10 |
| 18 | Реле тока | шт. | 26 |
| 19 | Концевые выключатели | шт. | 26 |
| 20 | Пускатель магнитный | шт. | 40 |
| 21 | Схема управления встроенным электроприводом | шт. | 26 |
| 22 | Замена штекерных разъёмов | шт. | 26 |
| 23 | Пост управления кнопочный | шт. | 26 |
| 24 | Схема технологической сигнализации, выполненная на электромеханической релейной аппаратуре | шт. | 6 |
| 25 | Проверка работы АВР и фазировки вводов питания | шт. | 4 |
|  | текущий ремонт оборудования группы автоматики |  |  |
| 26 | Схема авторегулирования без взаимосвязей с другими регуляторами | шт. | 6 |
| 27 | Схема управления встроенным электроприводом | шт. | 6 |
| 28 | Импульсные линии (продувка) | шт. | 12 |
| 29 | Опрессовка импульсных линий | шт. | 12 |
| 30 | Вентиль | шт. | 6 |
|  | текущий ремонт оборудования группы РУД |  |  |
| 31 | Прибор вторичный электрический с дифференцированной трансформации измерительной схемой регистрирующий | шт. | 3 |
| 32 | Прибор вторичный электрический с дифференцированной трансформации измерительной схемой показывающий | шт. | 4 |
|  | Миллиамперметр показывающий одноточечный | шт. | 6 |
| 33 | Манометр дифференциальный мембранный | шт. | 4 |
|  | Преобразователь измерительный | шт. | 6 |
| 34 | Манометр с электропередачей показаний на расстояние | шт. | 3 |
| 35 | Манометр дифференциальный сильфонный показывающий | шт. | 14 |
| 36 | Установка дистанционного контроля давления (разряжения) с взаимозаменяемыми дифференцированными трансформационными датчиками, датчиками с унифицированными выходным сигналом и частотным или ферродинамичным преобразователем | шт. | 3 |
| 37 | Установка дистанционного контроля расхода (уровня) с взаимозаменяемыми дифференцированными трансформационными датчиками, датчиками с унифицированными выходным сигналом и частотным или ферродинамичным преобразователем | шт. | 10 |
| 38 | Установка контроля и измерения давления, расхода, уровня прямым методом | шт. | 14 |
| 39 | Импульсные линии (продувка) | шт. | 32 |
| 40 | Опрессовка импульсных линий | шт. | 12 |
| 41 | Вентиль ВАЗ Dу-6 | шт. | 22 |
| 42 | Контактное сигнальное устройство | шт. | 14 |
| 43 | Механизм лентопротяжный | шт. | 6 |
| 44 | Механизм лентопротяжный, замена | шт. | 6 |
| 45 | Шкаф кросс (панель) | шт. | 6 |
| 46 | Прозвонка, маркировка, проверка сопротивления изоляции | шт. | 9 |
|  | группа манометрии |  |  |
| 47 | Замена манометра ЭБМ | шт. | 1 |
| 48 | Ремонт манометра ЭБМ | шт. | 1 |

Ведомость работ по ремонту и тех. обслуживанию и ремонта электротехнического оборудования участка ВКХ ВОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электротехническое оборудование |  |  |
| 1 | Текущий ремонт трансформатора типа ТС3 6-10 кВ мощностью 1000 кВА 67Т | шт. | 1 |
| 2 | Кап. ремонт масляного выключателя ВМП-10, 1 гр. сл. ремонта | шт. | 1 |
| 3 | Текущий ремонт трансформатора типа ТС3 6-10 кВ мощностью 400 кВА 106Т, 107Т | шт. | 2 |
| 4 | Кап. ремонт панелей ПСН-0,4кВ секции 67НО1 гр. сл. ремонта | шт. | 9 |
| 5 | Текущий ремонт панелей ПСН-0,4кВ секции 6НО, 7НО 2 гр. сл. ремонта | шт. | 8 |
| 6 | Текущий ремонт масляного выключателя ВМП-10, 2 гр. сл. Ремонта | шт. | 2 |
| 7 | Текущий ремонт сборок ПР-9000, 1 гр. сл. ремонта | шт. | 3 |
| 7.1 | Текущий ремонт автоматов А3100, 1 гр. сл. ремонта | шт. | 3 |
| 7.2 | Текущий ремонт автоматов А3100до 200 А, 1 гр. сл. ремонта | шт. | 15 |
| 8 | Замена концевой разделки кабеля | шт. | 30 |
| 9 | Капитальный ремонт сборок ПР-9000 до 12 автоматов А3100, 2 гр. сл. ремонта | шт. | 8 |
| 10 | Текущий ремонт сборки задвижек РТЗО 602НО | шт. | 1 |
| 10.1 | Ремонт магнитного пускателя, 1гр. сл. ремонта | шт. | 2 |
| 10.2 | Ремонт выключателя до 200А, 2 гр. сл. ремонта | шт. | 1 |
| 10.3 | Ремонт пакетного выключателя, 2гр. сл. ремонта | шт. | 3 |
| 10.4 | Ремонт реактора, 1 гр. сл. ремонта | шт. | 1 |
| 11 | Текущий ремонт электродвигателя ПЖН-2,4 Р=55кВт, п=1400 об/мин без вывода ротора | шт. | 2 |
| 12 | Текущий ремонт электродвигателя ПЖН-1 Р=75кВт, п=1400 об/мин | шт. | 1 |
| 15 | Капитальный ремонт электродвигателя ПЖН-3 Р=75кВт, п=1400 об/мин | шт. | 1 |
| 15.1. | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | раз | 1 |
| 15.2. | Измерение сопротивления изоляции кабеля | раз | 1 |
| 13 | Текущий ремонт электродвигателя насоса промывки фильтров Р=55 кВт, п=1000 об/мин без вывода ротора | шт. | 1 |
| 14 | Кап. ремонт электродвигателя дренажного насоса ДН-2 Р=4,0 кВт, n=2850 об/мин | шт. | 1 |
| 14.1 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | раз | 1 |
| 14.2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | раз | 1 |
| 15. | Текущий ремонт электродвигателя дренажного насоса ДН-1 Р=4,0 кВт, n=2850 об/мин | шт. | 1 |
| 16 | Текущий ремонт электродвигателя вытяжного вентилятора Р=5,5 кВт, n=1000 об/мин | шт. | 3 |
| 17 | Кап. ремонт электродвигателя АПД-136-12 Р=22 кВт, n=2850 об/мин | шт. | 1 |
| 18 | Кап. ремонт электродвигателя фекального насоса Р=7,5 кВт, n=1500 об/мин | шт. | 1 |
| 18.1 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | раз | 1 |
| 18.2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | раз | 1 |
| 19 | Текущий ремонт электродвигателя фекального насоса Р=7,5 кВт, n=1500 об/мин | шт. | 1 |
|  | Техническое обслуживание электрического оборудования |  |  |
| 1 | Проверка состояния заземлителей | 10 зданий | 12 |

Приложение № 2 к техническому заданию

Ведомость работ по ремонту и тех. обслуживанию оборудования АСУ и средств измерений участка ВКХ КОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт оборудования АСУ и средств измерений |  |  |
|  | Ремонт КОС. |  |  |
|  | КОС. РУД |  |  |
| 1 | Преобразователь первичный (снятие, установка) | шт. | 2 |
| 2 | Манометр дифференциальный сильфонный показывающий, 2 гр.сл. | шт. | 2 |
| 3 | Установка контроля и измерения давления, расхода, уровня прямым методом, 2 гр.сл. | шт. | 2 |
|  | КОС. Манометрия. |  |  |
| 1 | Манометр с контактным устройством,3 гр.сл. | шт. | 1 |
| 2 | Манометр термометрический, замена | шт. | 1 |
|  | КОС. Электропривод. | шт. |  |
| 1 | Концевые выключатели, 3 гр.сл. | шт. | 2 |
| 2 | Пускатель магнитный, 2 гр.сл. | шт. | 2 |
| 3 | Схема управления колонковым или встроенным электроприводом с блокировочными целями, 2 гр.сл. |  | 2 |
| 4 | Пост управления кнопочный, 1 гр.сл. | шт. |  |
|  | КОС. Тех.защита. | шт. | 16 |
| 1 | Уровнемеры дренажных насосов, 2 гр.сл. | шт. | 16 |
| 2 | Уровнемеры дренажных насосов, 2 гр.сл. | шт. | 1 |
| 3 | Схема автоматики, 2 гр.сл. |  | 1 |
| 4 | Реле промежуточное, 1 гр.сл. | шт. | 10 |
| 5 | Схема технологической сигнализации, выполненной на электромеханической релейной аппаратуре, 2 гр.сл. | шт. | 3 |
|  | РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО КАЛЬКУЛЯЦИЯМ: |  |  |
|  | КОС. Манометрия. |  |  |
| 1 | Опробование схем АВР, сигнализации и защит | ч/час | 2 |
| 2 | Гребенки датчиков | ч/час | 4 |

Ведомость работ по ремонту и тех. обслуживанию и ремонта электротехнического оборудования участка ВКХ КОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Питание секций "А","Б" |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1изи. | 2 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 4 | Ремонт ячеек КРУ (3 гр.сложности ремонта) | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт выключателей (3 гр.сложности ремонта) | шт. | 2 |
| 6 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 2 |
|  | Секции КРУ-6кВ "А", "Б" (текущий ремонт.) |  |  |
| 1 | Ремонт ячеек КРУ, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 30 |
| 2 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 6 |
| 3 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 6 |
| 4 | Ремонт разъединителя, 2гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт трансформатора напряжения | шт. | 2 |
| 6 | Ремонт системы шин 6кВ | 100 п.м. | 0,5 |
| 7 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 8 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1изи. | 2 |
| 9 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 10 | Ремонт трансформатора 6/0,4 кВ 40кВА | шт. | 2 |
|  | Трансформаторы 6/0,4 кВ 131 Т, 132Т |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1изи. | 2 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 4 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 5 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 2 |
|  | Трансформатор КОС-I 136Т |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1изи. | 1 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 4 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 1 |
|  | Трансформаторы 108Т,109Т КОСII |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | шт. | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | шт. | 2 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | шт. | 4 |
| 4 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 5 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 2 |
|  | Трансформаторы 137Т КОСIII |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | шт. | 1 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | шт. | 2 |
| 4 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 1 |
|  | Секция 0,4 кВ КОС-1: |  |  |
| 1 | Текущий ремонт панелей ПРС | шт. | 3 |
| 2 | Текущий ремонт рубильников с предохранителями, 2 гр. сложности ремонта | шт. | 8 |
| 3 | Текущий ремонт рубильника, 2 гр.сложности ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Текущий ремонт выключателя, 2 гр.сложности ремонта | шт. | 1 |
|  | Секции 0,4 кВ 8НО (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт панелей 0,4 кВ секций 8 НО, 2 гр. сложности ремонта | шт. | 2 |
| 2 | Текущий ремонт секционного рубильника, 2 гр. сложности ремонта | шт. | 1 |
| 3 | Текущий ремонт рубильников с предохранителями, 2 гр.сложности ремонта | шт. | 4 |
|  | Секции 0,4 кВ 9НО (текущий ремонт.): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт панелей 0,4 кВ секций 9 НО, 2гр.сл.ремонта | шт. | 3 |
| 2 | Текущий ремонт рубильников с предохранителями, 2 гр.сложности ремонта | шт. | 4 |
|  | Секции 0,4 кВ 37НО, 38НО (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт панелей 0,4 кВ секций 37НО, 38 НО, 2 гр. сложности ремонта | шт. | 7 |
| 2 | Текущий ремонт секционного рубильника, 2 гр. сложности ремонта | шт. | 3 |
| 3 | Текущий ремонт рубильников с предохранителями, 2 гр.сложности ремонта | шт. | 14 |
|  | Секции 0,4 кВ 31НО, 32НО (текущий ремонт.): |  |  |
| 1 | Ремонт шкафов КТПСН-0,4 кВ, 2 гр.сл.ремонта | яч. | 27 |
| 2 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 3 |
| 3 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 22 |
| 4 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт шинопровода, 2 гр.сл.ремонта | 100п.м. | 0,5 |
|  | Ремонт сборок 1-2 здания лаборатории, 2 гр.сл.ремонта (текущий ремонт.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 6 |
| 2 | Текущий ремонт рубильников, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 3 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабелей | 1 изм. | 3 |
| 4 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 6 |
|  | Тек. ремонт сборки ПР-9000 насосной рециркуляции воды, 1 гр.сл.ремонта: |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
| 5 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
|  | Тек. ремонт сборки ПР-9000 насосной рециркуляции воды, 1 гр.сл.ремонта: |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 6 |
| 2 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 4 |
| 4 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 6 |
| 6 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 6 |
| 7 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
|  | Ремонт сборок ПР-9000 801НО, 901НО, 1 гр.сл.ремонта (текущий ремонт.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 12 |
| 4 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
|  | Ремонт сборки РТЗО 802НО, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Ремонт магнитного пускателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 4 | Текущий ремонт выключателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 4 |
| 6 | Ремонт пакетного выключателя, 4 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 7 | Ремонт реактора, 4 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Ремонт сборки ПР-9000 3101НО, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | 1конец | 2 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | шт. | 5 |
| 5 | Присоединение жил кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Ремонт сборки ПР-9000 3202НО, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 2 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 5 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 5 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 2 |
|  | Ремонт сборки РТЗО 3208НО, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт магнитных пускателей, 1гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 5 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 4 |
| 6 | Ремонт пакетного выключателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 7 | Ремонт реактора, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Ремонт сборок 3Ш 3104НО, 3207НО, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 8 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Ремонт ячеек, 1 гр.сл.ремонта | яч. | 16 |
| 4 | Ремонт рубильников, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 14 |
| 6 | Ремонт магнитных пускателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 14 |
| 7 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 8 |
|  | Ремонт сборок РТЗО 3105НО, 3106НО, 1 гр. сл. ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 16 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 4 |
| 3 | Ремонт выключателей, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 4 | Ремонт магнитных пускателей, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
| 5 | Ремонт пакетного выключателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
| 6 | Ремонт реактора, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 7 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 16 |
|  | Ремонт сборки ПР-9000 доочистки, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.) |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 2 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 10 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 8 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 5 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 2 |
| 6 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 10 |
| 7 | Измерение сопротивления изоляции аппаратуры РУ-0,4, сборок ПР, РТЗО и аппаратуры цепей управления. | 1 изм. | 155 |
|  | ИЛОВАЯ НАСОСНАЯ: |  |  |
|  | Насосный агрегат СМ125-80-315/4 №2,3 (иловый насос, текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Текущий ремонт выключателей, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 3 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
|  | Насосный агрегат СМ125-80-315/4 №1 (иловый насос, капитальный ремонт) |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 4 | Капитальный ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Кап. ремонт магнитного пускателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Насосный агрегат НЦС-3 ДН (капитальный ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Вентилятор Ц4-70 В-1 (1 текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
|  | Вентилятор Ц4-70 В-2 (1 текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Снятие электродвигателя с фундамента без применения г/п механизмов | шт. | 2 |
| 3 | Установка электродвигателя на фундамент без применения г/п механизмов | шт. | 2 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 5 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
|  | НАСОСНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ: |  |  |
|  | Насосный агрегат СМ 125-80-315/4 (НРВ-1.2.3) текущий ремонт |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 3 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 3 |
| 3 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 3 |
|  | Насосный агрегат "Гном" №1 (капитальный ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Вентилятор Ц4-70 (2текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
|  | ФЕКАЛЬНАЯ НАСОСНАЯ: |  |  |
|  | Насосный агрегат 5Ф12, СМ 150-125-315/4 (ФН-1.2.3.4 текущий ремонт.) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя ФН-1.3 без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Текущий ремонт электродвигателя ФН-2.4 без вывода ротора | шт. | 2 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 4 |
| 4 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр. сл. ремонта | шт. | 4 |
|  | Дренажный насос ДН-2 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Дробилка (текущий ремонт.) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Решётка механическая РММВ-1000 (текущий ремонт.) |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
| 4 | Ремонт схемы управления электродвигателем с местным управлением (магнитный пускатель, КУ), 1 гр.сл. ремонта | шт. | 1 |
|  | Вентилятор Ц4-70 № 1,2 (2 текущий ремонт.): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 3 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 3 |
|  | ОСВЕТЛЕННАЯ НАСОСНАЯ: |  |  |
|  | Насосный агрегат ФГ 216/24 НОВ-1,2,3 (текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя | шт. | 3 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 3 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 3 |
| 4 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 3 |
|  | Насосный агрегат СМ 100-65-200/4, ДН-1,2 (текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
|  | Вентилятор Ц4-70 с калорифером насосной осветлённой воды (2 текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Снятие электродвигателя с фундамента | шт. | 2 |
| 3 | Установка электродвигателя на фундамент | шт. | 2 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
|  | БЛОК ДООЧИСТКИ: |  |  |
|  | Насосный агрегат К 290/30 НПФП-3 (капитальный ремонт) |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Насосный агрегат К 290/30 НПФП-1,2 (текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
|  | Насосный агрегат К20/306 ДН-1 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Насосный агрегат СМ100-65-250/4 НГПВ-2 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | ДН-2 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Насосный агрегат СМ150-125-315/4; НПОВ-1,2,3 (текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 3 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 12 |
|  | Сетка барабанная БСБ № 2 (капитальный ремонт): |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Сетка барабанная БСБ № 1 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Компрессор 2АФ57Э53М № 1,2,3 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 3 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 3 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 3 |
|  | Насос "Гном" 10/10 (2 текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 2 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
|  | Вентилятор Ц4-70 (2шт.), Ц9-57 с калорифером КСК3-10 №1, 2, 3 блока доочистки (2 текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 6 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 6 |
|  | АЭРОФИЛЬТРЫ: |  |  |
|  | Кабели питания силовых шкафов: |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабеля | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 4 |
|  | ПВ №1, 2, 3, 4 (2тек.ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 8 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 8 |
| 3 | Ремонт рубильника, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 8 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя ПМЕ, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 8 |
|  | Насос песколовки №1,2,3,4 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 4 |
| 3 | Ремонт рубильника, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя ПМЕ, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
|  | ЗДАНИЕ РЕШЕТОК: |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
|  | Дробилка (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл. ремонта | шт. | 1 |
|  | Решетка механическая РММВ-1000 (текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл. ремонта | шт. | 1 |
|  | Вентилятор Ц4-70 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Вентилятор Ц4-70 (капитальный ремонт): |  |  |
| 1 | Кап. ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Электровоздуходувка № 1 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт электронагревателей | к-т | 1 |
| 4 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 5 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 6 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
|  | Контора-лаборатория: |  |  |
|  | Вентилятор Ц4-70 (2шт.) В-1, 2 ( 2текущий ремонт.) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 4 |
| 3 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
|  | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО КАЛЬКУЛЯЦИЯМ: |  |  |
|  | Иловая насосная: |  |  |
|  | Насосный агрегат СМ125-80-315/4 №1 (иловый насос, кап. рем.) |  |  |
| 1 | Перевозка электродвигателя в мастерскую и обратно | шт. | 1 |
|  | НАСОСНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ: |  |  |
|  | Насосный агрегат СМ 125-80-315/4 (НРВ-3) кап. рем. |  |  |
| 1 | Перевозка электродвигателя в мастерскую и обратно | шт. | 1 |
|  | ФЕКАЛЬНАЯ НАСОСНАЯ: |  |  |
|  | Насосный агрегат 5Ф12, СМ 150-125-315/4 (ФН-1,2, кап. рем.) |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
|  | ОСВЕТЛЁННАЯ НАСОСНАЯ: |  |  |
|  | Насосный агрегат СМ 100-65-200/4, ФГ 216/24 №1,2,3. (кап. рем.) |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 3 |
|  | БЛОК ДООЧИСТКИ: |  |  |
|  | Насосный агрегат К 290/30 НПФП-1,2,3 (кап. рем.) |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 1 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт): Дренажный насос №1,2. |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт):Насосы осветленной воды К 290/30,СМ-150-125-315/4-С-004 №2,3. |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт) Сетка барабанная БСБ3Х2,8-620, БСБ1,5Х2,8 Ц №1,2 |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт) Компрессор 2АФ57Э53М №1,2,3. |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 3 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт) Дренажный насос "ГНОМ" №1 |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт) Аэрофильтры №1,2,3. |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
| 2 | Насосный агрегат (кап. ремонт) 6К8А |  |  |
|  | Техническое обслуживание электротехнического оборудования |  |  |
| 1 | ТСЗ-630/10 136Т "КОС-1" | шт. | 1 |
| 2 | ТМ-630/10 137Т, 138Т | шт. | 2 |
| 3 | ТМ-250/6 108Т, 109Т | шт. | 2 |
| 4 | ТСЗС-1000/10 131Т, 132Т | шт. | 2 |

Приложение № 3

к договору от _________________

№ ____________

Справка о цепочке собственников контрагента

| ______________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |

наименование

| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных) |
| --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистра ции | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц) | Руководитель/участник/бенефициар | Информация о подтверждающих документов (наименование, номера и тд) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

  - Контрагент (_________________________________________________________)″ гарантирует ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС», что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу являются полными, точными и достоверными.

  - Контрагент (____________________________________________________)″ настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (__________________________________________________)″ настоящим освобождает ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

″ указывать: Исполнитель/Подрядчик/Поставщик или иное и наименование контрагента.

Руководитель/____________________      _______________________/____________________________

МП				подпись				ФИО

# Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений

## Общий порядок проведения запроса предложений

    - С учетом положений пункта 1.1.4 . Запрос предложений проводится в следующем порядке:

        - Публикация Уведомления о проведении запроса предложений (подраздел 4.2), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;

        - Предоставление Документации по запросу предложений участникам (подраздел 4.3), может повторяться на каждом из этапов Запроса предложений;

        - Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 4.4), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

        - Подача Предложений и их прием (подраздел 4.5.), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

        - Оценка Предложений (подраздел 4.6), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

        - Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя (подраздел 4.7), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

        - Подписание Договора (подраздел 4.8), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;

        - Уведомление Участников о результатах запроса предложений (подраздел 4.9), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений.

## Публикация Уведомления о проведении запроса предложений

    - Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте1.1.1.

## Предоставление Документации по запросу предложений Участникам.

    - Исполнители должны получить Документацию по запросу предложений в порядке, указанном в Уведомлении о проведении запроса предложений.

    - Порядок предоставления Документации по запросу предложений на последующие этапы (пункт 1.1.4), в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно.

## Подготовка Предложений

    - Общие требования к Предложению

      - Участник должен подготовить Предложение, включающее:

- Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.1);

- Техническое предложение на предоставление услуг по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.2);

- График предоставление услуг по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.3);

- Смета затрат (подраздел 5.4.);

- График оплаты предоставление услуг по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.5);

- Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.6);

- документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 4.4.7 – 4.4.8).

- информацию о цепочке собственников Участника, включая бенефициара (в том числе, конечных) и/или в исполнительных органах Участника  (подраздел 5.10).

      - На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений (пункт 1.1.4) в случае их проведения состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к ним, могут измениться.

      - Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

      - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

      - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

      - Требования пунктов 4.4.1.4 и 4.4.1.5 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

      - После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения).

      - Документы, входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Предложение состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

      - Участник также должен подготовить 1 бумажную и 1 электронную копию Предложения. Бумажная копия Предложения подготавливается путем ксерокопирования, а электронная копия путем сканирования и записи на CD или DVD-диск, оригиналов каждого документа, входящего в Предложение после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием. Электронная копия справки о финансовых результатах (форма №11) должна быть подготовлена в формате Excel.

      - Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

      - Заказчик по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Участника) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии Предложения данного Участника.

    - Требования к сроку действия Предложения

      - Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений (пункт 4.5.3.).

    - Требования к языку Предложения

      - Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

      - Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

    - Требования к валюте Предложения

      - Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Разъяснение Документации по запросу предложений

      - Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

      - Заказчик в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 1 день до истечения срока приема Предложения (пункт 4.5.3.). Если, по мнению Заказчика, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию по запросу предложений (подраздел 4.3).

    - Продление срока окончания приема Предложений

      - При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в подпункте 4.5.3. с уведомлением всех участников.

      - Все Участники, официально получившие настоящую Документацию по запросу предложений (подраздел 4.3), незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).

    - Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

      - Требования к Участникам

        - Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях выполнить необходимые работы (коллективный участник).

        - На последующих этапах Запроса предложений (пункт 1.1.4), в случае их проведения, требования к Участникам и к документам, подтверждающих их соответствие указанным требованиям, могут быть изменены с уведомлением всех участников.

        - Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право заключения Договора, Участник самостоятельно или коллективный участник в целом должен отвечать следующим требованиям:

        - Участник запроса предложений должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

        - Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

        - Участник запроса предложений не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника запроса предложений в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника запроса предложений не должна быть приостановлена, в отношении него не должно быть возбуждено процедуры банкротства.

        - У участника запроса предложений должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

        - Участник запроса предложений должен составлять предложение по форме, установленной в настоящей документации. Из текста предложения должно ясно следовать, что его подача является принятием всех условий Заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности участника запроса предложений.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

      - В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц;

        - Заверенную Участником копию устава в действующей редакции;

        - заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. Если предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату и оригинал справки о финансовых результатах по установленной в настоящей документации форме – Справка о финансовых результатах (форма 11);

        - Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника есть лицензия;

        - анкету по установленной в настоящей документации форме — 5.7. Анкета Участника (форма 7);

        - оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему услуг договоров по установленной в настоящей документации форме — 5.8.Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8);

        - оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей документации форме — 5.9.Справка о материально-технических ресурсах (форма 9);

        - оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей документации форме — 5.10.Справка о кадровых ресурсах (форма 10);

        - оригинал информационного письма о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений по установленной в настоящей документации форме – Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений (форма 12);

        - иные документы, которые, по мнению Участника запроса предложений, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

      - Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

      - В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику в соответствии Участника данному требованию.

## Подача Предложений и их прием

    - Перед подачей Предложение и его копии должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Оригинал Предложения». Копии Предложения запечатываются в конверты, обозначаемые словами «Копия-1 Предложения». Диск с электронной копией предложения должен находиться в конверте, содержащем оригинал предложения.

      - На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:

                - наименование и адрес Заказчика в соответствии с пунктом 1.1.1;

                - полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

                - предмет закупки и номер строки ГКПЗ в соответствии с пунктом 1.1.1.

      - Запечатанные конверты с Предложением и его копиями помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

                - наименование и адрес Заказчика в соответствии с пунктом 1.1.1.

                - слова «Ответственный секретарь Сивякова Светлана Александровна»;

                - слова «Открытый запрос предложений на право заключения Договора на сервисное обслуживание оборудования ВОС и КОС.

                - полное фирменное наименование Участника запроса предложений и его почтовый адрес;

                - слова «Не вскрывать до 21 февраля 2014 г.».

      - Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу: 156901, г. Волгореченск, ул. Садовая, д.1. Контактное лицо указано в пункте 1.1.2.

Заказчик заканчивает принимать Предложения в 17.00 «21» февраля 2014г. Предложения, полученные позже установленного выше срока, могут быть отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания. Электронные копии документов, Участник обязан направить не позднее установленного выше срока на электронный адрес: zakupki.rsp-tpk@yandex.ru; для Сивяковой Светланы Александровны.

      - Заказчик выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения.

      - Сведения о сроке и месте окончания приема Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.4), в случае их проведения, будут доведены до сведения Участников дополнительно.

## Оценка Предложений и проведение переговоров

    - Общие положения

      - Оценка Предложений осуществляется Центральным Закупочным Комитетом (далее – ЦЗК) и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными для этого Конкурсным комитетом.

      - Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 4.6.2.) и оценочную стадию (пункт 4.6.4.), при чем отборочная и оценочная стадии могут проходить параллельно.

      - Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.4), в случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по запросу предложений на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот этап.

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Центральный Закупочный Комитет проверяет:

        - правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу предложений по существу;

        - соответствие Участников требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

        - соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Документации по запросу предложений.

      - В рамках отборочной стадии Центральный Закупочный Комитет может запросить Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Центральный Закупочный Комитет не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

      - При проверке правильности оформления Предложения Центральный Закупочный Комитет вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Центральный закупочный комитет с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

      - По результатам проведения отборочной стадии Центральный Закупочный Комитет имеет право отклонить Предложения, которые:

        - в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу предложений;

        - поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

        - содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

        - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

    - Проведение переговоров

      - После рассмотрения и оценки Предложений Заказчик вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

      - Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Заказчик. При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

        - любые переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер;

        - ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

      - Заказчик в ходе переговоров может предложить Участнику понизить цену предложения или объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника. Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно.

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Центральный Закупочный Комитет оценивает и сопоставляет Предложения с учетом результатов переговоров (пункт 4.6.3) и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев:

        - стоимость и структура стоимости оказания услуг, условия и график предоставления услуг и их оплаты;

        - технологические и организационно-технические предложения по оказанию услуг;

        - надежность Участника (опыт, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.).

      - По решению ЦЗК в процессе рассмотрения заявок могут появляться новые критерии оценки или изменяться значимость критериев указанных в п.4.6.4.1, исходя из интересов Заказчика.

## Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя

    - Центральный Закупочный Комитет на своем заседании решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора (пункт 1.1.4):

      - в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор (подраздел 4.8); процедура Запроса предложений на этом будет завершена;

      - в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Заказчика полностью, Центральный Закупочный Комитет вправе принять решение о выборе нескольких Победителей Запроса предложений и подписании с ними Договоров на части всего объема работ или о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений;

      - если, по мнению Центрального Закупочного Комитета возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

    - Решение Закупочного комитета оформляется протоколом заседания комиссии.

## Подписание Договора

    - Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение одного месяца.

    - Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчика и пунктом 3.

    - В случае отказа Победителя от подписания Договора Центральный Закупочный Комитет определяет нового Победителя запроса предложений из числа оставшихся Участников или отменяет запрос предложений. При этом Победитель запроса предложений, отказавшийся от подписания Договора, может быть внесен в список неблагонадежных поставщиков.

## Уведомление Участников о результатах запроса предложений

    - Заказчик после подписания Договора по отдельному запросу участников направит им письменное уведомление, в котором укажет:

      - Наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор;

      - Краткое изложение предмета Договора.

    - Заказчик вправе опубликовать вышеприведенные сведения о результатах запроса предложений.

5.Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

## 5.1.  Письмо о подаче оферты (форма 1)

5.1.1.Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное на сайте ОАО «РСП ТПК КГРЭС» и сайте www.zakupki.gov.ru от «10» февраля 2014г. и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением на предоставление услуг являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Стоимость Предложения, без НДС, руб. | (цифрами и прописью) |
| --- | --- |
| НДС 18%, руб. | (цифрами и прописью) |
| Итоговая стоимость Предложения с НДС, руб. | (цифрами и прописью) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________ года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Техническое предложение на выполнение работ (форма 2) – на __ листах__;

- График выполнения работ (форма 3) – на __ листах__;

- Смета расходов (форма 4) – на __ листах__;

- График финансирования-освоения (форма 4) – на __ листах__;

- Протокол разногласий по проекту Договора (форма 5) – на __ листах__;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям – на __ листах__;

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.1.2.Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС в соответствии с Коммерческим предложением. Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

4. Участник должен указать срок действия Предложения согласно требованиям подпункта 4.4.2.1.

5. Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.1.4 и 4.4.1.5.

## 5.2. Техническое предложение на оказание услуг (форма 2)

5.2.1.Форма Техническое предложения на оказание услуг

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение на оказание услуг

Наименование и адрес Участника запроса: ________________________________________________

в лице ______________________________, действующего на основании ______________________

предлагает Вам услуги ____________________________________________________________

| Требования Заказчика | Данные участника запроса |
| --- | --- |
| Стоимость услуг на основании сметного расчета, руб., без учета НДС |  |
| Общая стоимость технико-коммерческого предложения (включая стоимость работ, материалов, транспортных, командировочных, накладных и прочих расходов, прибыль), руб., без учета НДС |  |
| НДС, рубли |  |
| Общая стоимость технико-коммерческого предложения (включая стоимость работ, материалов, транспортных, командировочных, накладных и прочих расходов, прибыль), руб., с учетом НДС |  |
| Требования к организации- исполнителю услуги | В соответствии с Техническим заданием |  |
| Привлечение субподрядчиков | Наличие договора о намерениях (с приложением подтверждающих документов) |  |
| Требования к выполнению услуг | В соответствии с Техническим заданием |  |
| Требования к качеству материалов и оборудования | В соответствии с Техническим заданием |  |
| Сроки выполнения услуги | Начало работ: «01» февраля 2014 г. Окончание работ: «31» декабря 2014 г. |  |
| Условия расчета | В течение 30 дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании выставленных Подрядчиком счетов-фактур. |  |
| Гарантийные обязательства | Не менее 12 месяцев с момента подписания договора |  |
| Дополнительная информация |  | (Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания на выполнение работ). |

Мы обязуемся в случае принятия нашего технико-коммерческого предложения оказать услуги в полном объёме в соответствии с условиями, указанными выше.

Мы объявляем, что до подготовки и оформления договора, настоящее технико-коммерческое предложение вместе с вашим уведомлением о принятии нашего предложения будут выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы признаем, что предоставление нашего технико-коммерческого предложения не накладывает на Заказчика и нас никаких дополнительных обязательств, включая обязательство Заказчика по акцепту (принятию) нашего предложения.

При невыполнении нами договорных обязательств, достигнутых в результате проведенного конкурса, ОАО "РСП ТПК КГРЭС" имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.2.2.Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1. ).

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В техническом предложении описываются все позиции раздела 2. Техническое задание на выполнение работ по сервисному обслуживанию ВОС и КОС ОАО «РСПТПК КГРЭС» с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 3). Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в разделе Документации по запросу предложений, за исключением таких-то изменений (и указать их).

4. Техническое предложение на оказание услуг будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## 5.3.  График оказания услуг (форма 3)

5.3.1.Форма Графика оказания услуг

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График выполнения работ

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Начало оказания услуг: «___»____________________года.

Окончание оказания услуг: «___»____________________года.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.3.2.Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1. Письмо о подаче оферты (форма 1)).

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В данном Графике оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов услуг в рамках Договора.

4. Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | … | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуга 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуга 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуга 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуга 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).

- График оказания услуг будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## Смета расходов (форма 4)

    - Форма Сметы расходов

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Смета расходов

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Статья расходов | Общая стоимость, руб. (с НДС) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| ИТОГО с НДС, руб. |  |  |

Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы, таблица может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали эти объемы.

| (подпись, М.П.) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 0).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В Смете расходов приводятся соответственно наименование статьи расходов и величина расходов по этой статье (с НДС). Также могут быть приведены примечания и комментарии.

      - Смета расходов будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данную Смету расходов следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## 5.5.График оплаты оказания услуг (форма 5)

5.5.1.Форма графика оплаты оказания услуг

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График финансирования-освоения

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование работ | Отчетный период | ммм.гг | ммм.гг | ммм.гг | ммм.гг | ммм.гг | ммм.гг | ммм.гг | ммм.гг | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер периода | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 |  | Авансы | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  |  | Погашение задолженности |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Освоение |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 2 |  | Авансы |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |
|  |  | Погашение задолженности |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |
|  |  | Освоение |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |
| … |  | Авансы |  |  |  |  | 100 |  | 250 | 250 | 600 |
|  |  | Погашение задолженности |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Освоение |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  | 600 |
| n |  | Авансы |  |  |  |  | 100 |  | 250 | 250 | 600 |
|  |  | Погашение задолженности |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Освоение |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  | 600 |
| Всего по предложению: | Авансы | 200 | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 | 500 | 500 | 1550 |
|  | Погашение задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|  | Освоение | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 600 | 600 | 0 | 1700 |

____________________________________                  _____________________________________________

(подпись, М.П.)                                                                                                       (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.5.2.Инструкции по заполнению

- Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1. Письмо о подаче оферты (форма 1)).

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- График финансирования-освоения должен быть подготовлен на основе Графика выполнения работ и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком.

- «Погашение задолженности» - платежи в счет оплаты фактически выполненных и принятых ОАО «РСП ТПК КГРЭС» работ. Платеж в счет погашения задолженности должен быть равен стоимости ранее принятой работы, за минусом части аванса, рассчитываемой в счет оплаты выполненных работ.

- «Освоение» - стоимость фактически выполненных контрагентом и принятых ОАО «РСП ТПК КГРЭС» в отчетном периоде работ.

- Сумма авансов и погашения задолженности должна быть равна сумме освоения.

- Суммы в таблице приведены для примера.

## 5.6. Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6)

5.6.1.Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 3) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 3) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.6.2.Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1. Письмо о подаче оферты (форма 1)).

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

- В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

- Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.5.

- Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителя.

- В любом случае Участник должен иметь в виду что:

a) если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

b)  в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

## 5.7. Анкета Участника (форма 7)

5.7.1.Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование участника (участника объединения, субпоставщика – при наличии) |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона (указать код города) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактическое местонахождение |  |
|  | Наличие филиалов (перечислить наименование и фактическое местонахождение) |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке и др.) |  |
|  | Профиль деятельности |  |
|  | Наличие внешнего управления |  |
|  | Наличие имущества под арестом, в залоге и т.д. |  |
|  | Нахождение в состоянии ликвидации, реорганизации |  |
|  | ИНН/КПП |  |
|  | Выручка (стр.2110 Ф2) на последнюю отчетную дату |  |
|  | Прибыль (стр. 2400 Ф 2) на последнюю отчетную дату |  |
|  | Стоимость активов (стр. 1600 Ф 1) на последнюю отчетную дату |  |
|  | Наличие лицензий, сертификатов и разрешений на проектирование, изготовление продукции, выполнение работ (услуг). |  |
|  | Должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за организацию участия в запросе предложений, № контактного телефона |  |
|  | Телефон/Факс Участника (указать код города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.7.2. Инструкции по заполнению

- Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1. Письмо о подаче оферты (форма 1)).

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

- В графе 11 «Банковские реквизиты…указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8)

5.8.1 Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2011»] |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2012»] |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «II квартал 2013 года», «III квартал 2013 года» и т.д.] |  | х |

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.8.2.Инструкции по заполнению

- Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1. Письмо о подаче оферты (форма 1)).

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов 2 и 3.

- Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

- Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

## 5.9.Справка о материально-технических ресурсах (форма 9)

5.9.1. Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.9.2. Инструкции по заполнению

- Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1. Письмо о подаче оферты (форма 1)).

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения оборудования в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

## 5.10.Справка о кадровых ресурсах (форма 10)

5.10.1. Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию, сварщики, монтажники, слесари, электрики и т.д.) |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

5.10.2.Информация о цепочке собственников контрагентов

Справка о цепочке собственников контрагента

| ______________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |

наименование

| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных) |
| --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц) | Руководитель/участник/бенефициар | Информация о подтверждающих документов (наименование, номера и тд) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

- Контрагент (_________________________________________________________)″ гарантирует ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС», что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу являются полными, точными и достоверными.

- Контрагент (____________________________________________________)″ настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (__________________________________________________)″ настоящим освобождает ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

″ указывать: Исполнитель/Подрядчик/Поставщик или иное и наименование контрагента.

Руководитель/____________________      _______________________/____________________________

МП				подпись				ФИО

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ______________________________________________________________________________

(указать: фамилия имя, отчество,

________________________________________________________________________________

адрес, номер документа, удостоверяющего его личность,

_______________________________________________________________________________________________сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе),

даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) следующим операторам:

- Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС», 156901, г. Волгореченск, Костромской области, ул. Индустриальная, 4;

- Филиал «Костромская ГРЭС» Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 156901, г. Волгореченск, Костромской области;

- Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» г. Москва;

- Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО - Центр управления закупками», г. Москва;

- Правительство Российской Федерации, г. Москва;

- Министерство энергетики Российской Федерации, г. Москва;

- Федеральная служба по финансовому мониторингу;

- Федеральная налоговая служба.

Действия по обработке моих персональных данных указанными операторами включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу (предоставление доступа) персональных данных компаниям, входящими в Группу ИНТЕР РАО ЕЭС извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Любые действия  по обработке моих персональных данных допускается осуществлять указанными операторами исключительно в целях выполнения Поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № ВП-П13-9308, от 5 марта 2012 года № ВП-П24-1269.

Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объёме, необходимом для цели обработки моих персональных данных.

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение 1 (одного) года или до его отзыва мною путём направления вышеуказанным операторам письменного уведомления по указанным в согласии адресам.

__________________ (дата)

___________________ (подпись)

___________________ (расшифровка подписи)

конец формы

5.10.3.Инструкции по заполнению

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Указываются все собственники организации.

- Согласие на обработку персональных данных заполняют все руководители/участники /бенефициары.

## 5.11.Справка о финансовых результатах (форма 11)

5.11.1. Форма Справки о финансовых результатах

начало формы

Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о финансовых результатах

Наименование и адрес Участника запроса предложений: ____________________________________

Таблица-1. Баланс предприятия за прошедший год и на последнюю отчетную дату

| Статья баланса | № строки | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ |  |  |  |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |
| Нематериальные активы | 1110 |  |  |
| Основные средства | 1130 |  |  |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1140 |  |  |
| Долгосрочные финансовые вложения | 1150 |  |  |
| Отложенные налоговые активы | 1160 |  |  |
| Прочие внеоборотные активы | 1170 |  |  |
| Итого по разделу I | 1100 |  |  |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |
| Запасы, в том числе: | 1210 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |  |  |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1230 |  |  |
| Краткосрочные финансовые вложения | 1240 |  |  |
| Денежные средства | 1250 |  |  |
| Прочие оборотные активы | 1260 |  |  |
| Итого по разделу II | 1200 |  |  |
| БАЛАНС (сумма строк 1100+1200) | 1600 |  |  |
| ПАССИВ |  |  |  |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |
| Уставной капитал | 1310 |  |  |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |
| Добавочный капитал | 1350+1340 |  |  |
| Резервный капитал, в том числе: | 1360 |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 |  |  |
| Итого по разделу III | 1300 |  |  |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| Займы и кредиты | 1410 |  |  |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 |  |  |
| Прочие долгосрочные массивы | 1450 |  |  |
| Итого по разделу IV | 1400 |  |  |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| Займы и кредиты | 1510 |  |  |
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 1520 |  |  |
| Доходы будущих периодов (98) | 1530 |  |  |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (96) | 1540+1430 |  |  |
| Прочие краткосрочные пассивы | 1550 |  |  |
| Итого по разделу V | 1500 |  |  |
| БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500) | 1700 |  |  |
| Статья баланса | № строки | 20__, декабрь | 20__, _________ |

Таблица-2. Отчет о финансовых результатах за прошедший год и на последнюю отчетную дату

| Наименование показателя | № строки | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности |  |  |  |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 |  |  |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 |  |  |
| Валовая прибыль | 2100 |  |  |
| Коммерческие расходы | 2210 |  |  |
| Управленческие расходы | 2220 |  |  |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 |  |  |
| Прочие доходы и расходы |  |  |  |
| Проценты к получению | 2320 |  |  |
| Проценты к уплате | 2330 |  |  |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
| Прочие операционные доходы | 2340 |  |  |
| Прочие операционные расходы | 2350 |  |  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 |  |  |
| Отложенные налоговые активы | 2450 |  |  |
| Отложенные налоговые обязательства | 2430 |  |  |
| Текущий налог на прибыль | 2410 |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2400 |  |  |
| Наименование показателя | № строки | 20__, декабрь | 20__, _________ |

| (подпись, М.П.) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

конец формы

## Форма Информационного письма о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений (форма 12)

начало формы

Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашего предложения просим учесть следующие сведения о наличии у _______________________________________________________ связей, носящих характер  (указывается наименование Участника запроса предложений)

аффилированности с лицами, являющимися ________________________________________                                                                                                 (указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.)

Заказчика, а именно:

- {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть расценены как аффилированность };

- {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть расценены как аффилированность };

- ……

| (подпись, М.П.) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

конец формы

    - Инструкции по заполнению

- Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Участники запроса предложений должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним.  В случае если, по мнению Участника запроса предложений таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего предложения просим учесть, что у {указывается наименование Участника запроса предложений} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений.

- При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником запроса предложений и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений может быть признано ЦЗК существенным нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение предложения такого Участника.

# Text boxes

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

_______________ М.В.Езжев

«___»________________2014г.

Заместитель председателя Центрального Закупочного комитета ОАО «РСП ТПК КГРЭС» _______________ В.В. Блинов