**Техническое задание к Договору на техническое обслуживание тревожной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и системы видео наблюдения зданий и помещений ОАО «РСП ТПК КГРЭС»**

1. **Состав работ**
* проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами охраны и установкой всех свойственных им функций, определенных назначением;
* профилактические работы, работы планово - предупредительного характера для поддержания охранных установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность;
* проведение ремонтных работ с целью восстановления работоспособного состояния технических средств, по результатам контроля технического состояния, проводимого при обслуживании или в результате отказа технического средства охраны.
1. **Перечень объектов и оборудования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование оборудования** | **Адрес** |
| 1 | Охранно-пожарная сигнализация станции обезжелезивания ВОС | ул. Парковая 4 |
| 2 | Охранно-пожарная сигнализация мастерской ВОС | ул. Парковая 4 |
| 3 | Охранно-пожарная сигнализация проходной ВОС | ул. Парковая 4 |
| 4 | Тревожная сигнализация станции обезжелезивания ВОС | ул. Парковая 4 |
| 5 | Система видео наблюдения территории ВОС | ул. Парковая 4 |
| 6 | Система видео наблюдения станции обезжелезивания ВОС | ул. Парковая 4 |
| 7 | Здания арт. скважины № 1 (2 объекта) | Лесопарковая зона |
| 8 | Здание арт. скважины № 2 (1 объект) | Лесопарковая зона |
| 9 | Здания арт. скважины № 3 (2объекта) | Лесопарковая зона |
| 10 | Здания арт. скважины № 4 (2 объекта) | Лесопарковая зона |
| 11 | Здания арт. скважины № 6 (3 объекта) | Лесопарковая зона |
| 12 | Здания арт. скважины № 7 (1 объект) | Лесопарковая зона |
| 13 | Здания арт. скважины № 8 (2 объекта) | Лесопарковая зона |
| 14 | Здания арт. скважины № 9 (2 объекта) | Лесопарковая зона |
| 15 | Здания арт. скважины № 10 (2 объекта) | Лесопарковая зона |
| 16 | Охранно-пожарная сигнализация Офиса | Ул. Им.50-Летия Лен. Комсомола, д. 11 |
| 17 | Охранно-пожарная сигнализация административно-хозяйственного здания | Ул. Садовая, д. 1 |
| 18 | Тревожная сигнализация КОС | Промзона КОС |

1. **Требование к Исполнителю**
* Наличие у Исполнителя разрешительной документации на осуществление данного вида деятельности.
* Исполнитель осуществляет мероприятия собственными силами, без привлечения подрядных организаций.
1. **Срок исполнения:** с 01.02.2014г. по 31.12.2014 г.

Главный инженер А.В. Новиков