# Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, порядок и условия их выполнения (осуществления), а также сведения  о стоимости таких работ и услуг.

| 3.1. | Перечень услуг оказываемых управляющей организацией. |
| --- | --- |
| Содержание работы | Степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, его конструктивные особенности, определяющие выбор конкретных работ (услуг) | Периодичность выполнения работы | Результат выполнения работы | Гарантийный срок (если гарантия качества предусмотрена) | Единица измерения | Цена оказания услуги за единицу. | Соответствие государственным и иным стандартом качества оказания услуг |
| 3.1.1 | Услуги по управлению многоквартирным домом: |
| Ленинского Комсомола 15 |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации, тепло и электроснабжения | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 1,57 |  |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | По мере перехода к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  | 1м² | 0,65 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 4,21 |  |
| Санитарное содержание помещений общего пользования | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 3,24 |  |
| Уборка земельного участка | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 2,31 |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  |  | 1м² | 1,46 |  |
| Текущий ремонт элементов здания |  |  |  | 1м² | 0,45 |  |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 6 раз в неделю |  |  | 1чел | 22,06 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем и элементов здания | Согласно графика выполнения работ |  |  | 1м² | 4,93 |  |
| Ленинского Комсомола 58 |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации, тепло и электроснабжения | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 0,88 |  |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | По мере перехода к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  | 1м² | 0,97 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 0,12 |  |
| Санитарное содержание помещений общего пользования | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 0,08 |  |
| Уборка земельного участка | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 1,79 |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  |  | 1м² | 1,49 |  |
| Содержание лифтового оборудования | ежедневно с 6.00 до 23.00 |  |  | 1м² | 3,82 |  |
| Содержание мусоропровода | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 1,74 |  |
| Уборка лестничных клеток | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 2,09 |  |
| Управление многоквартирным домом |  |  |  | 1м² | 2,87 |  |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 6 раз в неделю |  |  | 1чел | 24,94 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем и элементов здания | Согласно графика выполнения работ |  |  | 1м² | 5,64 |  |
| Набережная д. 42 |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации, тепло и электроснабжения | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 1,10 |  |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | По мере перехода к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  | 1м² | 0,57 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 2,54 |  |
| Санитарное содержание помещений общего пользования | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 0,08 |  |
| Уборка земельного участка | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 3,29 |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  |  | 1м² | 1,13 |  |
| Управление многоквартирным домом |  |  |  | 1м² | 2,09 |  |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 6 раз в неделю |  |  | 1чел | 24,94 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем и элементов здания | Согласно графика выполнения работ |  |  | 1м² | 1,60 |  |
| Парковая д.1 |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации, тепло и электроснабжения | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 1,69 |  |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | По мере перехода к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  | 1м² | 0,77 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 2,58 |  |
| Санитарное содержание помещений общего пользования | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 0,08 |  |
| Уборка земельного участка | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 2,08 |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  |  | 1м² | 1,13 |  |
| Управление многоквартирным домом |  |  |  | 1м² | 2,00 |  |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 6 раз в неделю |  |  | 1чел | 24,94 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем и элементов здания | Согласно графика выполнения работ |  |  | 1м² | 11,25 |  |
| Парковая д.35 |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации, тепло и электроснабжения | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 1,18 |  |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | По мере перехода к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  | 1м² | 1,22 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 1,24 |  |
| Санитарное содержание помещений общего пользования | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 0,07 |  |
| Уборка земельного участка | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 2,15 |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  |  | 1м² | 1,13 |  |
| Управление многоквартирным домом |  |  |  | 1м² | 1,91 |  |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 6 раз в неделю |  |  | 1чел | 24,94 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем и элементов здания | Согласно графика выполнения работ |  |  | 1м² | 7,58 |  |
| Энергетиков 8А |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации, тепло и электроснабжения | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 1,29 |  |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | По мере перехода к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  | 1м² | 1,00 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 0,77 |  |
| Санитарное содержание помещений общего пользования | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 0,05 |  |
| Уборка земельного участка | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 1,77 |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  |  | 1м² | 1,49 |  |
| Содержание лифтового оборудования | ежедневно с 6.00 до 23.00 |  |  | 1м² | 2,42 |  |
| Содержание мусоропровода | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 1,31 |  |
| Уборка лестничных клеток | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 2,76 |  |
| Управление многоквартирным домом |  |  |  | 1м² | 2,85 |  |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 6 раз в неделю |  |  | 1чел | 24,94 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем и элементов здания | Согласно графика выполнения работ |  |  | 1м² | 1,65 |  |
| Энергетиков 8Б |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации, тепло и электроснабжения | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 1,16 |  |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | По мере перехода к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  | 1м² | 1,00 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 0,85 |  |
| Санитарное содержание помещений общего пользования | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 0,05 |  |
| Уборка земельного участка | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 1,77 |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  |  | 1м² | 1,49 |  |
| Содержание лифтового оборудования | ежедневно с 6.00 до 23.00 |  |  | 1м² | 2,54 |  |
| Содержание мусоропровода | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 1,31 |  |
| Уборка лестничных клеток | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 2,01 |  |
| Управление многоквартирным домом |  |  |  | 1м² | 2,70 |  |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 6 раз в неделю |  |  | 1чел | 24,94 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем и элементов здания | Согласно графика выполнения работ |  |  | 1м² | 4,53 |  |
| Энергетиков 8В |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации, тепло и электроснабжения | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 1,19 |  |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | По мере перехода к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  | 1м² | 1,01 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 0,85 |  |
| Санитарное содержание помещений общего пользования | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 0,06 |  |
| Уборка земельного участка | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 1,51 |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  |  | 1м² | 1,49 |  |
| Содержание лифтового оборудования | ежедневно с 6.00 до 23.00 |  |  | 1м² | 2,68 |  |
| Содержание мусоропровода | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 1,31 |  |
| Уборка лестничных клеток | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 2,00 |  |
| Управление многоквартирным домом |  |  |  | 1м² | 2,67 |  |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 6 раз в неделю |  |  | 1чел | 24,94 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем и элементов здания | Согласно графика выполнения работ |  |  | 1м² | 3,66 |  |
| Энергетиков 2А |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации, тепло и электроснабжения | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 1,93 |  |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | По мере перехода к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  | 1м² | 0,96 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 2,28 |  |
| Санитарное содержание помещений общего пользования | 1 раз в месяц |  |  | 1м² | 0,12 |  |
| Уборка земельного участка | 6 раз в неделю |  |  | 1м² | 2,16 |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  |  | 1м² | 1,49 |  |
| Управление многоквартирным домом |  |  |  | 1м² | 1,98 |  |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | 6 раз в неделю |  |  | 1чел | 24,94 |  |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем и элементов здания | Согласно графика выполнения работ |  |  |  | 6,28 |  |
| 3.1.2. | Услуги по техническому обслуживанию многоквартирного дома и текущему ремонту общего имущества в МКД: |
| Осмотр и устранение мелких неисправностей системы центрального отопления по устройствам в чердаках и подвалах | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание водоподогревателей ГВС | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |
| Ревизия задвижек ГВС, ХВС и отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках и в силовых установках | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |
| Консервация системы центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  |  |
| Испытание трубопроводов системы центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Услуги по санитарному содержанию многоквартирного дома: |
| Дератизация ООО «Альфамед» | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |
| Дезинсекция ООО «Альфамед» | с мая по октябрь 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Услуги по капитальному ремонту и реконструкции многоквартирного дома: |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Услуги по выполнению обязанностей собственника в многоквартирном доме: |
| Договорная и претензионно-исковая работа | постоянно |  |  |  |  |  |
| Ведение технической документации | постоянно |  |  |  |  |  |
| Расчётно-кассовое обслуживание | ежемесячно |  |  |  |  |  |
| Работа с обращениями граждан | постоянно |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Услуги по предоставлению коммунальных ресурсов: |
| Ленинского Комсомола 15 |
| Холодная вода |  |  |  | 1м³ | 15,52 |  |
| Горячая вода |  |  |  | 1м³ | 64,45 |  |
| Отопление |  |  |  | 1Гкал | 939,11 |  |
| Водоотведение |  |  |  | 1м³ | 16,44 |  |
| Электроэнергия |  |  |  | 1 кВт | 1,93 |  |
| Ленинского Комсомола 58 |
| Холодная вода |  |  |  | 1м³ | 15,52 |  |
| Горячая вода |  |  |  | 1м³ | 77,12 |  |
| Отопление |  |  |  | 1Гкал | 939,11 |  |
| Водоотведение |  |  |  | 1м³ | 16,44 |  |
| Электроэнергия |  |  |  | 1 кВт | 2,75 |  |
| Набережная д. 42 |
| Холодная вода |  |  |  | 1м³ | 15,52 |  |
| Горячая вода |  |  |  | 1м³ | 64,45 |  |
| Отопление |  |  |  | 1Гкал | 939,11 |  |
| Водоотведение |  |  |  | 1м³ | 16,44 |  |
| Электроэнергия |  |  |  | 1 кВт | 2,75 |  |
| Парковая д.1 |
| Холодная вода |  |  |  | 1м³ | 15,52 |  |
| Горячая вода |  |  |  | 1м³ | 77,12 |  |
| Отопление |  |  |  | 1Гкал | 939,11 |  |
| Водоотведение |  |  |  | 1м³ | 16,44 |  |
| Электроэнергия |  |  |  | 1 кВт | 2,75 |  |
| Парковая д.35 |
| Холодная вода |  |  |  | 1м³ | 15,52 |  |
| Горячая вода |  |  |  | 1м³ | 77,12 |  |
| Отопление |  |  |  | 1Гкал | 939,11 |  |
| Водоотведение |  |  |  | 1м³ | 16,44 |  |
| Электроэнергия |  |  |  | 1 кВт | 2,75 |  |
| Энергетиков 8А |
| Холодная вода |  |  |  | 1м³ | 15,52 |  |
| Горячая вода |  |  |  | 1м³ | 64,45 |  |
| Отопление |  |  |  | 1Гкал | 939,11 |  |
| Водоотведение |  |  |  | 1м³ | 16,44 |  |
| Электроэнергия |  |  |  | 1 кВт | 1,93 |  |
| Энергетиков 8Б |
| Холодная вода |  |  |  | 1м³ | 15,52 |  |
| Горячая вода |  |  |  | 1м³ | 64,45 |  |
| Отопление |  |  |  | 1Гкал | 939,11 |  |
| Водоотведение |  |  |  | 1м³ | 16,44 |  |
| Электроэнергия |  |  |  | 1 кВт | 1,93 |  |
| Энергетиков 8В |
| Холодная вода |  |  |  | 1м³ | 15,52 |  |
| Горячая вода |  |  |  | 1м³ | 64,45 |  |
| Отопление |  |  |  | 1Гкал | 939,11 |  |
| Водоотведение |  |  |  | 1м³ | 16,44 |  |
| Электроэнергия |  |  |  | 1 кВт | 1,93 |  |
| Энергетиков 2А |
| Холодная вода |  |  |  | 1м³ | 15,52 |  |
| Горячая вода |  |  |  | 1м³ | 77,12 |  |
| Отопление |  |  |  | 1Гкал | 939,11 |  |
| Водоотведение |  |  |  | 1м³ | 16,44 |  |
| Электроэнергия |  |  |  | 1 кВт | 2,75 |  |
| 3.1.7. | Дополнительные услуги, в том числе заключение договоров использования общего имущества: |
| нет |  | нет | нет | нет | нет |  |  |
| 3.2. | Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 1 кв м. общей жилой площади руб. |
| № п/п | Адрес МКД | для приватизированных квартир | для квартир, находящихся в муниципальной собственности |
| 1 | Набережная, 42 | 10,80 | Указанных квартир нет |
| 2 | Парковая, 35 | 10,33 | Указанных квартир нет |
| 3 | Энергетиков, 8 Б | 15,89 | 15,89 |
| 4 | Парковая, 1 | 10,33 | Указанных квартир нет |
| 5 | Им.50-тия Ленинского Комсомола, 58 | 15,84 | Указанных квартир нет |
| 6 | Энергетиков, 8 А | 15,46 | 15,46 |
| 7 | Энергетиков, 8 Б | 17,29 | Указанных квартир нет |
| 8 | Им.50-тия Ленинского Комсомола, 15 | 13,89 | 13,89 |
| 9 | Энергетиков, 2 А | 17,19 | 17,19 |
| 3.3. | Сведения о привлечении управляющей организации к ответственности в предыдущем календарном году. |
| № п/п | Дата и номер Постановления (решения) о привлечении к ответственности | Орган, применивший меры административного воздействия к управляющей организации | Меры, принятые для устранения нарушений, повлекших за собой применение административных санкций |